Nom :

Date :

Prénom :
LES CAPTEURS
Electricité / Techno

Classe : TMSMA
TOUT OU RIEN
Fiche N° 1 / 4


I. LA DETECTION DANS UN SYSTEME AUTOMATISE DE PRODUCTION

La détection se situe entre la puissance et la commande d’un SAP.

Le rôle est de recueillir des informations relatives à la PO ( Partie Opérative ) 

et de les transmettre à la PC ( Partie Commande ).

II. ETUDE DES PRINCIPAUX CAPTEURS « Tout Ou Rien »
[image: image1.png]Signal tout
ou rien
Présence de I'élément

24V

absence de I'élément

Temps



Au-delà du simple capteur à contact et à commande mécanique, il existe un grand nombre de modèles afin de répondre aux multiples problèmes posés par la détection. 

Dès qu’une grandeur physique est détectée 

(ou non détectée), ils délivrent un signal de 

sortie sous la forme d’une pression 

pneumatique ou d’une tension électrique.

Cette famille peut se diviser en plusieurs groupes :

[image: image2.png]



[image: image3.png]Corps Téte Dispositif Interrupteur
d'attaque de position



[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.jpg]



 Capteur à               détecteur de               Capteur à              Détecteur

commande               proximité...                 commande          photoélectrique…

[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]


[image: image11.png]


 manuelle                                              mécanique
magnétique    inductif   capacitif                            Procédé                 Procédé

     « bloquer »            « renvoyer »

[image: image12.jpg]


[image: image13.png]



                                                           Système           Système

                                                           barrage             réflex

III. LES CAPTEURS A COMMANDE MANUELLE

[image: image14.jpg]


( Commande de l’équipement par l’opérateur. 

( Ils sont situés sur les pupitres ou postes de commande 

et font partie de la PD ( = Partie Dialogue ) : 


- les boutons poussoirs  

- les commutateurs à 2 ou 3 positions

- les arrêts « coup de poing » … 

IV. LES CAPTEURS A COMMANDE MECANIQUE

( ils détectent par contact la présence d’une pièce ou l’état d’un élément mobile.

( Ils font partie de la PO ( = Partie Opérative )

Les capteurs à commande mécanique sont constitués à partir des 4 éléments suivants :

* un corps (métallique, thermoplastique) 

* une tête de commande 

* un dispositif d’attaque (voir ci-dessous).

* un ou des contacts électriques ( NO, NF ) 


       Poussoir         levier                Poussoir                            

      à bille           à galet                à galet                  tige ronde          Poussoir     tige souple à ressort

V. LES DETECTEURS DE PROXIMITE
Ces capteurs sont très répandus de part leurs nombreuses applications, chaque fois qu’il est nécessaire de détecter sans contact physique la présence d’un élément.

( pas d’usure ( possibilité de détecter des objets fragiles, peints, etc )

( la durée de vie est indépendante du nombre de manœuvres

( très bonne tenue à l’environnement industriel ( atmosphère polluante, etc )


5.1. Les détecteurs proximité magnétiques ( position des vérins) 



On les appelle également ILS ( Interrupteurs à Lame Souple )

Le principe des détecteurs de proximité magnétiques est basé sur l’utilisation d’un aimant permanent placé sur le piston du vérin. Le déplacement du piston agit sur la fermeture ou l’ouverture du capteur.

5.2. Les détecteurs de proximité inductifs ( pour les objets métalliques ) 

Le principe des détecteurs de proximité inductifs est basée sur la variation d’un champ électromagnétique à l’approche d’un objet métallique.

5.3. Les détecteurs capacitifs ( pour les objets de toute nature )


Le principe des détecteurs de proximité capacitifs est basée sur la variation d’un champ électrique à l’approche d’un objet quelconque.

VI. LES DETECTEURS PHOTO-ELECTRIQUES
Les détecteurs photoélectriques portent aussi le nom de « barrière lumineuse ».

Ils délivrent une information ( 0 ou 1 ) chaque fois que le faisceau est interrompu par un obstacle quelconque masquant la partie réceptrice. 

6.1. Le procédé « bloquer »

L’objet à détecter bloque la lumière émise. 

Ce procédé se décompose en 2 systèmes :


Le système barrage

la portée va jusqu’à 30 mètres.
Le système réflex

la portée va jusqu’à 10 mètres.


6.2. Le procédé « renvoyer »


L’objet à détecter renvoie la lumière émise. Il est donc nécessaire que les cibles (objets à détecter) soient fortement réfléchissantes pour signaler leur présence.





Portée jusqu’à 1.5 mètres

� INCORPORER PBrush  ���





�





�





�





�





� INCLUREIMAGE "IMAGES\\principe_ILS.jpg" \* FUSIONFORMAT ���





�





�





�





�





Signal Tout Ou Rien (TOR)





� INCORPORER Word.Picture.8  ���





� INCLUREIMAGE "IMAGES\\principe_capacitif.jpg" \* FUSIONFORMAT ���





�





� INCLUREIMAGE "IMAGES\\verin_et_ILS1.jpg" \* FUSIONFORMAT ���








_969822498

_1078164259.doc
[image: image1.png]






