Raccordement des détecteurs sur API TSX 17-20

Les détecteurs de proximité "3 fils" comprennent:

    - 2 fils d'alimentation (+) et (-) de l'appareil

    - 1 fil pour la transmission du signal de sortie

    Ils sont de deux types:

    - Modèle PNP: commutation du potentiel (+) sur la charge

    - Modèle NPN: commutation du potentiel (-) sur la charge

    Conclusion :

    Il faut donc choisir le type de détecteur (PNP ou NPN) en fonction de la logique d'entrée de l'élément commandé.

[image: image1.png]




[image: image2.png]~

PNP





[image: image3.png]cz|z |[cz) s e[ a5 |67

lea11f & | o |10 |11 | |24]25

Exirdes

AU 5 eTo
v pro

oy ME
orr,

EOE





