	MSMA
	RACCORDEMENT CAPTEURS/AUTOMATE
	n° 1/5

	L’automate programmable est équipé d’une carte des entrées destinée à recevoir :

· Les informations d’état des capteurs en provenance des capteurs.
· Les informations de commande en provenance du pupitre.
Le principe de raccordement consiste à envoyer un signal électrique vers l’entrée choisie sur l’automate dés que l’information est présente.

Suivant les caractéristiques de l’A.P.I, les capteurs peuvent être de technologie déférentes :

-à contact

-à transistor 

-sortie P.N.P (Positif-Négatif-Positif) 

-sortie N.P.N (Négatif-Positif-Négatif)..

1) Le raccordement des constituants de type à contact :

[image: image4.bmp]
La figure schématise le raccordement à une entrée d’automate d’un contact électrique type E.C. (établissement de circuit).
Les capteurs à contact sont montés en série avec la charge à commander (l’entrée automate).
Ils sont en général alimentés par la source de tension 24V disponible en façade de l’A.P.I.
Dès que l’information à acquérir est présente, le contact électrique se ferme (continuité du circuit électrique)et le courant circule sur l’entrée reliée au contact.
Le voyant d’entrée correspondant s’allume.



	MSMA
	RACCORDEMENT CAPTEURS/AUTOMATE
	n° 2/5

	2) Le raccordement des constituants électroniques de type 2 fils :


[image: image2.wmf]0 V

24 V

0

1

2

3

4

0,25 A

0 volts

Carte d'entrées de

l'automate TSX 17

(type PNP)

Capteur électronique 2 fils

Charge

Fil d'alimentation du capteur

Fil de  transmission de l'information

NO


Ces capteurs sont montés en série avec la charge à commander (l’entrée automate).

Ils sont en général alimentés par la source de tension 24V disponible en façade de l’A.P.I.

Dès que l’information à acquérir est présente, le circuit se ferme par une commutation électronique interne au capteur et le courant circule sur l’entrée de l’automate reliée au capteur.

3) Le raccordement des constituants électroniques de type 3 fils :


[image: image3.wmf]0 V

24 V

0

1

2

3

4

0,25 A

0 volts

Carte d'entrées de

l'automate TSX 17

(type PNP)

Capteur électronique 3 fils

Charge

Fils d'alimentation du capteur

Fil de  transmission de l'information

NO

PNP

N

P

P


Sur ce type de capteur, on distingue 2 circuits :

· L’alimentation en général fournie par l’A.P.I.(2 fils).

· La transmission du signal réalisée par le 3ème  fil.

Le capteur étant alimenté, dès que l’information à acquérir est présente, un signal électrique est transmis vers l’entrée automate par le 3ème fil (commutation électronique).




	MSMA
	RACCORDEMENT CAPTEURS/AUTOMATE
	n° 3/5

	Précisons les choses pour les rendre plus compréhensibles.

Pour chaque entrée d’automate considérons qu’il existe une charge à l’intérieur de l’automate entre la borne 0V et chacune des entrées.

Cette charge lorsqu’elle sera sous tension mettra l’entrée corresponde à l’état logique 1.

[image: image1.wmf]0 V

24 V

0

1

2

3

4

0,25 A

0 volts

Carte d'entrées de

l'automate TSX 17

(type PNP)

Capteur

Contact  à établissement de circuit

Charge

Fil d'alimentation du contact

Fil de  transmission de l'information


Lorsque l’on regarde l’intérieur de cette carte d’entrée et que l’on remarque que chaque charge est reliée à la borne 0V (borne -) alors on comprend que pour que chaque charge soit sous tension ou = 1, il faut impérativement alimenter l’entrée correspondante avec du 24V (borne +).

Voyons maintenant avec ce raisonnement comment vous pouvez câbler :



Un bouton poussoir (entrée 1 en bleu)



Un capteur PNP (entrée 2 en vert)

Un capteur NPN (entrée 4 en rouge)




	MSMA
	RACCORDEMENT CAPTEURS/AUTOMATE
	n° 4/5

	

Nous voyons ici clairement que sur un TSX 17 de chez Télémécanique nous ne pouvons pas utiliser en entrée des capteurs 3 fils de type NPN.


Nous pouvons toutefois utiliser :






-Des boutons poussoirs






-Des capteurs 2 fils électroniques






-Des capteurs 3 fils type PNP






-Des capteurs à contact EC (établissement de contact).

4) Cas particulier

TSX 37 de chez télémécanique

Il existe pour le TSX 37, deux configurations de carte, permutables par un petit interrupteur se trouvant sur la carte (position sink ou position source).

En position sink nous devons utiliser des capteurs électroniques PNP ou tout autres capteurs et boutons à 2 fils.

En position source, nous devons utiliser des capteurs électroniques NPN ou tout autres capteurs et boutons à 2 fils.




	MSMA
	CAPTEURS
	n° 5/5

	5) RACCORDEMENT SUR L’AUTOMATE TSX 37 en position « sink »

AUTOMATE TSX 37..





Charge 4













































































Charge 1





Entrée 4





Entrée 1








24V





Charge 2
















































































0V







































































Entrée 3








Entrée 2





Entrée 4





Entrée 2





Entrée 3





Charge 4





Charge 2





Charge 1





Entrée 1





24V





0V





3 fils


NPN





3 fils


PNP





Impossible, il faut un P et non un N pour alimenter la charge interne de l’entrée 4











composant





Tension adaptée au





+





-





PNP





l'information à la charge.





et 1 fil pour la transmission de





pour l'alimentation du composant





Ces détecteurs possèdent 2 fils





3 FILS





NO ou NC





charge.





l'information à transmettre à la





et 2 ou 3 fils pour le contact de





pour l'alimentation du composant





Ces détecteurs possèdent 2 fils





4 ou 5 FILS





charge à commander.





Ils sont alimentés en série avec la





comme des contacts.





Ces détecteurs se raccordent





2 FILS





























Désignation





S12





S13





o.





Mmém





S10





S6





S4





S3





S2





Adresse





0 V





24 V





I1.15





I1.14





I1.12





I1.8





I1.6





I1.3





I1.2





I1.0























Schéma





03





04





05





06





07





08





09





10





12





13





15





18





17





16





14





01





2





1





+





-





PNP








_1087391278.vsd
�

0 V�

24 V�

0�

1�

2�

3�

4�

0,25 A�

0 volts

�

Carte d'entr�es de l'automate TSX 17 (type PNP)�

Capteur �lectronique 2 fils�

Charge�

Fil d'alimentation du capteur�

Fil de  transmission de l'information�

NO�


_1087391311.vsd
Carte d'entr�es de l'automate TSX 17 (type PNP)�

Capteur
Contact  � �tablissement de circuit�

Charge�

�

�

�

Fil d'alimentation du contact�

Fil de  transmission de l'information�

�

0 V�

24 V�

0�

1�

2�

3�

4�

0,25 A�

0 volts

�

�

0 V�

24 V�

0�

1�

2�

3�

4�

0,25 A�

0 volts

�

Carte d'entr�es de l'automate TSX 17 (type PNP)�

Capteur �lectronique 2 fils�

Charge�

Fil d'alimentation du capteur�

Fil de  transmission de l'information�

NO�

PNP�

�

0 V�

24 V�

0�

1�

2�

3�

4�

0,25 A�

0 volts

�

Carte d'entr�es de l'automate TSX 17 (type PNP)�

Capteur �lectronique 3 fils�

Charge�

Fils d'alimentation du capteur�

Fil de  transmission de l'information�

NO�

N�

P�

P�


_1087391255.vsd
Carte d'entr�es de l'automate TSX 17 (type PNP)�

Capteur
Contact  � �tablissement de circuit�

Charge�

�

�

�

Fil d'alimentation du contact�

Fil de  transmission de l'information�

�

0 V�

24 V�

0�

1�

2�

3�

4�

0,25 A�

0 volts

�


