    Brevet Professionnel de Maintenance des Systèmes Mécaniques Automatisés                                                                Génie Automatique

[image: image1.png]




Les Boutons poussoirs

1)Définition :

Il en existe de deux types, les boutons possoirs à fermeture et les boutons possoirs à ouverture.

Ils servent à ouvrir ou fermer un circuit électrique, dès qu’on les relâchent ils reviennent dans leur position initiale.

2)Symbolisation :

[image: image2.png]


[image: image3.png]


Symbôle bouton poussoir normalement fermé                   Symbôle bouton poussoir normalement ouvert    

        (normaly closed) NC




      (normaly open) NO

[image: image4.png]gl



[image: image5.png]



[image: image6.png]


[image: image7.png]



3)Composition :

Le bouton poussoir composé de deux parties différentes :  le corps et la tête.

La tête s’emboîte dans le corps grâce à un clip.

[image: image8.png]






4)Fonctionnement :


Bouton poussoir NO


Cas N°1

L’opérateur appuie sur le bouton poussoir et le relâche aussitôt.

Cas N°2

L’opérateur appuie sur le bouton poussoir et reste appuyer un certain temps avant de le relâcher.


Bouton possoir NC









Cas N°1
L’opérateur appuie sur le bouton poussoir et le relâche aussitôt.

Cas N°2
L’opérateur appuie sur le bouton poussoir et reste appuyer un certain temps avant de le relâcher.

5)Diagnostic d’un bouton poussoir :



-Diagnostic d’un bouton poussoir NO


Prendre un multimètre sur la position « BIP SONORE » 

et ne pas appuyer sur le bouton poussoir, le circuit est 

ouvert donc le multimètre ne doit pas SONNER.



Conclusion :



Si vous n’obtenez pas ce qui est indiqué ci-dessus, c’est qu’il y a un problème au bouton poussoir.



-Diagnostic d’un bouton poussoir NC


Prendre un multimètre sur la position « BIP SONORE » 

et ne pas appuyer sur le bouton poussoir, le circuit est 

fermé donc le multimètre  doit  SONNER.


Conclusion :



Si vous n’obtenez pas ce qui est indiqué ci-dessus, c’est qu’il y a un problème au bouton poussoir.

Les Boutons tournants

1)Définition :

Ils servent à ouvrir ou fermer un circuit électrique, lorsque ils sont actionnés ils restent dans leur position.

2)Symbolisation :

Symbôle bouton tournant 2 positions fixes contact NO                  



3)Composition :

Le bouton tournant composé de deux parties différentes :   le corps et la tête.

La tête s’emboîte dans le corps grâce à un clip.







4)Fonctionnement :


Bouton tournant NO








L’opérateur actionne le bouton tournant et le relâche tout de suite, on constate qu’il reste dans cette position (fermé).



Si on veut faire revenir le bouton tournant dans sa position initiale, il faut à nouveau l’actionner.

5)Diagnostic d’un bouton poussoir :



-Diagnostic d’un bouton tournant NO


Prendre un multimètre sur la position « BIP SONORE » 

et ne pas appuyer sur le bouton poussoir, le circuit est 

ouvert donc le multimètre ne doit pas SONNER.



Conclusion :



Si vous n’obtenez pas ce qui est indiqué ci-dessus, c’est qu’il y a un problème au bouton poussoir.

Les Boutons « coup de poing » d’arrêt d’urgence

1)Définition :

Ils servent à ouvrir  un circuit électrique, lorsque ils sont actionnés ils restent dans leur position.

2)Symbolisation :

Symbôle bouton tournant arrêt d’urgence                 



3)Composition :

Le bouton arrêt d’urgence est composé de deux parties différentes :   le corps et la tête.

La tête s’emboîte dans le corps grâce à un clip.







4)Fonctionnement :


Bouton tournant arrêt d’urgence








L’opérateur appuie sur l’arrêt d’urgence et donc ouvre le contact, on constate qu’il reste dans cette position (ouvert).



Si on veut faire revenir le bouton d’arrêt d’urgence dans sa position initiale, il faut à nouveau l’actionner la tête.

5)Diagnostic d’un bouton d’arrêt d’urgence :


Prendre un multimètre sur la position « BIP SONORE » 

et ne pas appuyer sur le bouton , le circuit est 

fermé donc le multimètre doit SONNER.



Conclusion :



Si vous n’obtenez pas ce qui est indiqué ci-dessus, c’est qu’il y a un problème au bouton poussoir.

Les voyants

1)Définition :

Ils servent à donner une information sur l’état d’un système.

2)Symbolisation :

Symbôle d’un voyant           







3)Composition :

Le voyant  est composé de trois parties différentes :   le corps,  la tête et l’ampoule.

La tête s’emboîte dans le corps grâce à un clip.

L’ampoule est de type BA 9s à baillonette.









4)Fonctionnement :


 

Voyant











Si le voyant qui dans un circuit est soumis à une tension inférieure ou égale à 250 Volts, l’ampoule s’allume.

5)Diagnostic d’une ampoule :

Prendre un multimètre sur la position « BIP SONORE »

et le mettre aux deux bornes de l’ampoule , le circuit est

fermé donc le multimètre doit SONNER.


Conclusion :



Si vous n’obtenez pas ce qui est indiqué ci-dessus, c’est que l’ampoule est hors service HS










S1





1





2








Pas de


BIP





   (





Appuyer sur le bouton poussoir, le circuit devient ouvert donc le multimètre ne doit pas SONNER











BIP





   (





S1





1





2











BIP





   (





4





3





S1








Pas de


BIP





   (





Appuyer sur le bouton poussoir, le circuit devient fermé donc le multimètre doit SONNER





4





3





S1





2





1





Ouvert





La tête qui par sa référence indiquera sa couleur.





         Au repos			Actionné








4





3





S1





4





3





S1





Le corps qui par sa référence indiquera si il s’agit d’un bouton poussoir NO ou NC.





         Au repos			            Actionné








S1





1





2





         Au repos			Actionné








� EMBED PBrush  ���





S1





1





Fermé





S1





1





2





2





1





Ouvert





Fermé





4





3





S1

















� EMBED PBrush  ���





2





Emplacement de l’ampoule.





         Au repos			            Actionné














BIP





   (





         Au repos			            Actionné








H1





S1





4





3





S1





4





3





La tête qui par sa référence indiquera le type de manette.





Le corps qui par sa référence indiquera si il s’agit d’un bouton poussoir NO ou NC.











BIP





   (





2





� EMBED PBrush  ���





1





S1





2





� EMBED PBrush  ���





S1





4





3





Fermé





Ouvert











BIP





   (





S1





4





3





S1





4





3








Pas de


BIP





   (





Actionner le bouton tournant, le circuit devient fermé donc le multimètre doit SONNER





2





1





S1





Actionner le bouton , le circuit devient ouvert donc le multimètre ne doit pas SONNER





Ouvert





Fermé





2





1





S1





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





La tête qui par sa référence indiquera le type de manette.





Le corps 





2





1





S1





1





S1





H1





Le corps 





La tête qui par sa référence indiquera la couleur du voyant.





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





Tension = 0 Volt





Tension =24 Volts





H1





Allumé





Eteint























H1











BIP





   (












_1054213671

_1054230032

_1054230118

_1054211371

_1054042882

_1054042931

