[image: image1.wmf]Q1

F2

KM1

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1/L1

2

3/L2

4

5/L3

6

L1

L2

L3

MAS

3 ~

U

V

W

FONCTIONS

protection contre

les surcharges

commande

protection contre

les courts-circuits

(DPCC)

sectionnement

DESIGNATIONS

sectionneur

coupe-circuit

à fusibles

contacteur

relais

thermique

moteur triphasé

page 1 / 1








Schéma de puissance





























Schéma de commande

















