	[image: image1.png]O
AINDUSTRIE




	Schéma électrotechnique
	Origine : GE

	BEP M.S.M.A.
	Le démarrage direct
	Page 4/4
/- 4 -
- 4 -
- 4 -4



I Principe du démarrage


C’est le procédé de démarrage le plus simple qui ne peut être exécuté qu’avec le moteur asynchrone à cage.

Les enroulements du stator (partie fixe du moteur) sont raccordées directement sur le réseau, le moteur démarre et atteint sa vitesse nominale.

[image: image1.png]




II Caractéristiques




A/ Intensité


La courbe In = f(N) nous indique que la surintensité au moment du démarrage peut être de 4 à 8 fois l’intensité nominale ; il en résulte une pointe d’intensité très importante.


B/ Couple moteur


Au moment du démarrage, le couple moteur est en moyenne de 1.5 à 2 fois le couple nominal.


III Schéma des circuits

A/ Circuit de puissance




B/ Schéma de commande ( avec arrêt prioritaire )



Fonctionnement :


Après avoir fermé le sectionneur, l’action sur S2 enclenche KM1, qui s’auto-alimente via son contact 13-14. L’arrêt est provoqué par S1 ou le déclenchement de F2, qui ouvrira son contact 95-96 en cas de détection de surcharge du moteur. La particularité de ce schéma ( arrêt prioritaire ) est que si l’on appuie à la fois sur S1 et S2, le moteur ne tourne pas.

B/ Schéma de commande ( avec marche prioritaire )




Fonctionnement :


Le fonctionnement est le même que pour le schéma précédent, mais la particularité de ce schéma ( marche prioritaire ) est que si l’on appuie à la fois sur S1 et S2, le moteur tourne.










































































































































































































































































































-F1





1                 2





-F1





1                 2





13             14





-Q1





97               98





-F2





2                 1





-S1





2                 1





-S2





14                 13





-KM1





-KM1





24V





A2               A1





A2               A1





24V





-KM1





-KM1





14                 13





-S2





2                 1





2                 1





-S1





-F2





97               98





-Q1





-KM1





-Q1





5





6





6





5





6





5





3





4





4





3





4





3





1





13             14





Relais thermique


Protège le moteur contre les surcharges faibles et prolongées





Contacteur moteur


Permet d’établir ou d’interrompre le circuit de puissance à partir du signal de commande





Sectionneur porte-fusible


Isole le moteur du réseau


Protège le moteur contre les courts-circuits





1





W1





V1





U1





M


3~





-F1





2





2





1





2





Td = 1.5 à 2Tn





Id = 4 à 8 In





0.25





0.75





0.5





1





N/Ns





C/Cn





I/In





0





1





2





3





0





1





2





3





5





4





6





7





M


3~





U1





V1





W1








