	[image: image1.png]


LECON N°
	
	Alimentation
	commande
	Détection

	Hydraulique
	Electricité
	LE DISJONCTEUR-MOTEUR
	Transmission
	Préactionneur
	Mesure

	Pneumatique
	Automatisme
	BEP MSMA
	Convertisseur
	Puissance
	Protection

	[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]


Identification


GV2M

       GV2P

GV2RT
	Symbole

	Fonction, place dans l’installation
	Il sert à protéger une installation contre les surcharges et les courts-circuits


Si il est verrouillable, il peut servir à isoler une partie de l’installation pour travaux





	[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]



Fonctionnement
	Prenons l’exemple d’un disjoncteur modulaire C60 MERLIN GERIN

C’est un disjoncteur magnéto-thermique, principalement composé de :


	
	

	
	Un système mécanique à contact mobile, pour ouvrir ou fermer le circuit……………

…………………………………..

……………………………………
	Un bilame qui protège contre les surcharges…………………

………………………………………………………………………………………………………………
	Un circuit magnétique pour protéger l’installation contre les courts-circuits…………………..

…………………………………………………………………………

	
	Bilame


	Lorsque le courant dépasse la valeur de réglage, le bilame chauffe, se déforme et provoque l’ouverture du mécanisme…………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


	[image: image11.png]


[image: image12.png]


[image: image13.png]


[image: image14.png]


[image: image15.png]



	Bobine


	Le court-circuit provoque un courant très important qui, en passant par la bobine, produit un champ magnétique très puissant. La pièce métallique qui se trouve à l’intérieur de cette bobine est attirée vers le haut et vient percuter le contact mobile, ce qui provoque l’ouverture du mécanisme …………

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

	Différents types
	Références SCHNEIDER TELEMECANIQUE
Séries GV2M, GV2P, GV3M, GV7RE, GV7RS

Série GV2RT (voir photos au haut de la page)
	Applications
Démarrage normal………………………………….

Démarrage à forte pointe de courant……………..

	Principaux critères de choix
	.........................Référence.............................................

Puissance ou intensité nominale du récepteur...............

Plage de réglage de l’intensité.......................................

Type de commande………………………………………..
	Exemple 1

GV2M10

2,2Kw

4 à 6,3 Ampères

2 boutons poussoirs
	Exemple 2

GV2P16

5,5Kw

9 à 14 ampères

Interrupteur rotatif

	Pannes, Maintenance
	La plupart des disjoncteurs sont équipés d’un système permettant le verrouillage grâce à un cadenas. Cela permet de consigner seulement une partie de l’installation pour y faire une intervention…………………………………………………………………………………………………

	[image: image16.png]


Annexes
	On peut ajouter des blocs additifs sur les disjoncteurs comme montré ci-dessous


[image: image17.png]



Nom : ..................................................Prénom : ...........................................Classe : ... ..............Date : ..........................
� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





�





�





� EMBED Word.Picture.8  ���





�





�





�





Pièce métallique





�





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���








[image: image18.png]


[image: image19.png]


[image: image20.png]


[image: image21.png]


_1040482464

_1041094599

_1041094644

_1041087643.doc
[image: image1.png]






_1040489142

_1040481883

_1040482039

_1040481765

