Nom :
COMPLEMENT :
Date : PROF

Prénom :
COURANT ALTERNATIF
Electricité / Techno

Classe : TMSMA
MONOPHASE
Fiche N° 4 / 4


I. Rappel des formules élémentaires dans un circuit alimenté par courant continu

Dans un circuit électrique dont le récepteur est purement résistif ( résistance ),

[image: image1.bmp]
En courant Continu, on utilise la formule de la LOI D’OHM : 

où R est une constante qui ne varie pas ( puisque la fréquence ne varie pas )


Formule Générale de la Puissance : 

II. Circuit alimenté par courant alternatif 

exemple : installation domestique


f : fréquence ( Hertz (Hz) )

T : période ( seconde) 


III. Formules élémentaires dans un circuit alimenté par courant alternatif


Formule Générale  de la Puissance :

En fonction du récepteur que l’on va insérer dans le circuit, le courant va réagir différemment.

3.1. Premier cas : Circuit purement Résistif

Récepteur = résistor ( ou résistance ) 

* Le courant  est en phase ( suit exactement ) la tension 

* Le déphasage entre la courant et la tension vaut 0 donc cos ( = 1

D’où 

3.2. Deuxième cas : Circuit inductif

Récepteur = Bobinage ou Inductance ou « Self »
* Le courant est en retard sur  la tension 

* Moyen pour le retenir : « SIR » = « Self Intensité Retard »
* Le déphasage entre la courant et la tension est >0  donc cos ( < 1

D’où 

3.3. Troisième cas : Circuit capacitif

capacité ou Condensateur
* Le courant est en avance sur  la tension 

* Moyen pour le retenir : « CIA » = « Condensateur Intensité Avance »
* Le déphasage entre la courant et la tension est <0  donc cos ( > 1

D’où 

3.4. Définition de (
C’est donc le déphasage entre le courant absorbée par le récepteur et la tension
IV. LES PUISSANCES DANS UN CIRCUIT ALTERNATIF

4.1. Puissance Active

Nous connaissons la relation 

P est exprimée en Watt ( W) , et on l’appelle Puissance Active : 

c’est la puissance réellement disponible pour le récepteur
4.2. Puissance Apparente

S est exprimée en Volt – Ampères ( VA ) , et on l’appelle Puissance Apparente : 

c’est la puissance que l’on voudrait avoir disponible pour le récepteur









4.3. Puissance Réactive

Q est exprimée en Volt – Ampères Réactif ( VAR ) , et on l’appelle Puissance Réactive : 

c’est la puissance perdue par le récepteur


Remarque : C’est cette puissance Réactive qui est facturée par EDF

4.4. Triangle des Puissances


D’après le Théorème de Pythagore,

Exercice : Le récepteur est un moteur électrique constitués de bobinages 

U = 230V ~
I = 10A
cos ( = 0,8

Calculer S , P, (, Q

S = U x I = 230x10=2300VA
P = S x cos ( = 2300x0,8=1840W

( = 36,87°
Q = S x sin ( = 2300x0,6=1380VAR

Vérification : S = ((P2 + Q2) = 2300VA
0





Umax





-Umax





t





°





f = 1 / T





u





t





°





-Umax





Umax





0





u





0





Umax





-Umax





t





°





u





u





t





°





-Umax





Umax





0








P = U x I x cos ( = U x I








P = U x I x cos (








P(W)  = U x I x cos (








P = U x I x cos (








P = U x I x cos (








U(V) = R(() x I(A)








P(W) = U x I = U2 / R = R x I2











P = S x cos (








Donc








S = U x I








Q = U x I x sin (








Donc








Q = S x sin ( = P x tan  (











S2 = P2 + Q2





Q ( Puissance Réactive )


= côté Opposé





P ( Puissance Active)


= Côté Adjacent





S ( Puissance Apparente )


= Hypothénuse





(








