Nom :

Date :

Prénom :
ASSOCIATION D’APPAREILS
Electricité / Techno

Classe : TMSMA
DE PROTECTION
Fiche N° 5 / 1


I. BUT
Toute installation électrique est constituée de divers appareils, mais on doit TOUJOURS retrouver les 3 grandes fonctions :

- sectionnement


- commande



- protection
[image: image1.jpg](MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE]

37\UMot A7184 [ N° Jipss | ic
Serv. SlI l AC3 I O Ir
Uarsy Hz | Rasy KU | rem [Cos. €

238/408 |56 | 1,9/1,1 |©,37|1370 |@.80
\_277/4808 |60 [ 1,3/1,1 |@,44]1708 | 8,88 |




II. CAS D’UN DEMARRAGE DE MOTEUR ASYNCHRONE ( DEMARRAGE DIRECT )

III. ASSOCIATION DE PROTECTIONS POUR UN MAS

Remarque : Dans les catalogues, les axes sont orientés différemment : I en abscisse, t en ordonnée

De plus, des échelles logarithmiques sont généralement utilisées

3.1. Démarrage Direct constitué de :

– interrupteur sectionneur
[image: image2.bmp]- Fusibles type aM
- Contacteur
- Relais Thermique
3.2. Démarrage Direct constitué de :

– disjoncteur magnétique
- Contacteur
- Relais Thermique

3.3. Démarrage Direct constitué de :

– disjoncteur magnéto-thermiquz
- Contacteur


Remarque : Certains appareils ont un PdC ( Pouvoir de coupure ) ( kA ou Kilo Ampères ) : 

c’est le courant MAXIMUM que le circuit peut interrompre ( couper ).
( Plus le Pdc est grand, et plus l’installation est protégée contre les courts circuits 

( les contacts sont prévus pour supporter plus ou moins les arcs électriques ).

Les appareils suivants ont un PdC : 
- contacteur ( PdC et PdF )





- disjoncteur
- interrupteur sectionneur MAIS PAS LE SECTIONNEUR
IV. EXERCICES


4.1. Protection d’un moteur de catégorie d’emploi AC3

Représenter les courbes des appareils de protection : Fusible et Relais Thermique

4.2. Protection d’un four à résistances de catégorie d’emploi AC1

Représenter les courbes du ou des appareils de protection adaptés



1,05xIth





M1


3~





2s





classe 10


( 2 à 10s)

















PdC








In








0





t ( s )





I ( A )





10s








In








0





t ( s )





I ( A )












































-F2





-KM1





-Q1 





1,05xIth








Protection


Magnétique





PdC





0,01s





Protection


Thermique





Imag





7,2xIth





1,05xIth





Ith





0





t ( s )





I ( A )





20s





7,2xIth





Ith





Réglage


Mini


IthMini





Réglage


Maxi


IthMaxi





classe 20


( 2 à 20s)





10s





0





t ( s )





I ( A )





M1


3~





-3xF1











10s





-F2











-KM1





-Q1 





If





PdC gG





fusible 


gG ou gI


calibre If





fusible 


aM


calibre If





PdC aM





0,01s





0,01s








7,2xIn








PdC








Ith








1,05xIn








If








Imag








0,01s








If








Id = 5 à 8 x In ( Inominal )











2s





classe 10


( 2 à 10s)





20s





M1


3~





7,2xIth





Ith





0





Réglage


Mini


IthMini





Réglage


Maxi


IthMaxi





classe 20


( 2 à 20s)





t ( s )





10s





� INCLUREIMAGE "images\\plaque signaletique MAS.jpg" \* FUSIONFORMAT ���





I ( A )





-3xF1





0











t ( s )





-F2





I ( A )





Imag























M1


3~





-KM1





PdC





0,01s








0





t ( s )








-KM1





-Q1 




















-Q1 





0





cas d’un moteur ou d’un


circuit inductif ( bobines )





I ( A )





t ( s )











