	S'informer sur le moteur asynchrone triphasé
	1-7

	Travail à réaliser
	[image: image1.jpg]w
6]

oe

v
o}
X Y

ON

[o]
Moteur récent Moteur ancien





	Donner la fonction du moteur : 

Transformer une énergie électrique en énergie mécanique


	

	Compléter le tableau à l’aide de la photo ci-contre :
	

	1
	Stator
	

	3
	Rotor
	

	5
	Flasque côté accouplement
	

	6
	Flasque côté ventilateur
	

	7
	Ventilateur
	

	13
	Capot ventilateur
	

	21
	Clavette de bout d’arbre
	

	44
	Rondelle élastique
	

	50
	Roulement
	

	71
	Boite à bornes
	

	78
	Presse étoupe
	

	85
	Vis de fixation planchette à bornes
	

	Compléter le repérage des bornes des deux moteurs :
	

	Donner la représentation graphique du moteur asynchrone :
	[image: image2.wmf] 




	S'informer sur le moteur asynchrone triphasé
	1-8

	Travail à réaliser
	[image: image3.jpg]U1

V1

W1





	Donner les informations inscrites sur la plaque signalétique :

Indications :

Valeurs et unités :

Nombre de phases

3

Facteur de puissance

0,78

Puissance

1,5 kW

Fréquence

50 Hz

Type

LS 90 Lz

Intensité sous 380 V

3,84 A

Rendement

76 %

Vitesse

1440 tr/min


	

	Dessiner la plaque à bornes avec des barrettes de couplage correspondantes à ce couplage :
	

	Dessiner la plaque à bornes avec des barrettes de couplage correspondantes à ce couplage :
	

	Compléter le tableau en donnant les couplages possibles :
	Plaque

signalétique

127/220 V

220/380 V

380/660 V

Réseau

127/220V

appelé aussi 220 TRI

En étoile

Y

En triangle

(
Impossible

sous-

tension

220/380 V

appelé aussi 380 TRI

Impossible

surtension

En étoile

Y

En triangle

(

























































































































































�








�







































































�





�





�





�
































[image: image4.wmf] 

 

Transformer

 

 

Energie

 

 

électrique

 

MOTEUR

 

Energie

 

 

M

écanique

 

 

Chaleur

 

[image: image5.jpg]P Awe Pt Ph2  Ph3

ph2. U2 wi g g g
V)

Ph3



[image: image6.jpg]Pht

Ph2-
Ph3

wi

Phi Ph2 Ph3




[image: image7.jpg]MOTEURS LS 63 A 132 (ALPAX)

@ @) @ @7

-
X IC A Y
AAAA
200000

9@@@@06@@@




[image: image8.jpg]® LEROY® 16015 ancoueme @
/A Yovts

R FRANCE

MOTEUR ASYNCHRONE - NFC 51-111 NOV.79
e . . marmrTTEme

A 15 [HEBEY 078 W 220 [\ 6.65
(| IR 76 P84 380 J\ 3.84
tr/min [IEEETONEN isolclasse lll ambee-c HIETIE
Hz M ph KNS .<H1
Roulements Made in
‘ Autres Pieces Made in FRANCE ‘




