PRODUCTION de l’ENERGIE ELECTRIQUE

· La production d’énergie électrique s ‘effectue dans des usines appelées

CENTRALES.

· Elles transforme de l’énergie de provenances variées en

ENERGIE ELECTRIQUE

· Quel que soit leur type, nous retrouverons le groupe

TUREBINE - ALTERNATEUR.

	Haute

Chute
	Moyenne chute
	Basse

chute
	Marémotrice
	A flamme
	Nucléaire
	Vent
	Géothermie


[image: image1.png]Ailettes

Stator



[image: image2.png]


[image: image3.png]Neutron

2

= e

Noyau excite

TR

Prockit defsson




HYDRAULIQUE



THERMIQUE


AUTRE

[image: image4.png]Répartitioa de fa production

ol se Rl bl Rl e

Nucléaire 75,6 %

Hydraulique 14,8 %

Solaire 0,001 %
Biomasse 0,4 %
Eolien 0,01 %

Fossile 9,2 %

i Al I i A



[image: image5.png]SR T TR ER T A, e

il oot b b il

Batment réacteur
Batiment combustble

Batiment des

Batiment
slciriaue











Le transport de l’énergie électrique s’effectue en Haute Tension pour réduire les pertes en ligne.

PRODUCTION de l’ENERGIE ELECTRIQUE

A- Centrales Hydrauliques :

La turbine est entraînée par l’énergie de l’eau



W=F x l





W=F x l
W=F x L


FRANCIS



W=F x L

PELTON








KAPLAN


L’usine marémotrice ( groupe bulbe ) fonctionne dans les deux sens suivant la 

Marée.

B- Centrales Thermiques :

La chaleur produit sert à vaporiser de l’eau qui entraîne la turbine.

à flamme







nucléaire
	1
	Chaudière
	6
	Turbine
	1
	REACTEUR
	6
	Turbine

	2
	Brûleur
	7
	alternateur
	2
	Barres
	7
	Alternateur

	3
	Combustible
	8
	Pompe
	3
	Fluide
	8
	Pompe

	4
	Ballon
	9
	condenseur
	4
	Echangeur
	9
	Condenseur

	5
	cheminée
	10
	Refroidissement
	5
	Vapeur
	10
	Refroidissement


PRODUCTION de l’ENERGIE ELECTRIQUE

A-Centrales hydrauliques :
Implantation limitée à la présence d’eau : ( montagne, fleuve )

Energie primaire non dégradée pas de pollution

Possibilité de turbinage ( remontée de l’eau dans le barrage réservoir )

Utilisation immédiate.

B-Centrales thermiques à flamme :
Implantation peu importante

Combustible non renouvelable

Rejet de fumées

Stockage du combustible

La production de vapeur d’eau demande un délai de chauffage.

C-Centales thermiques nucléaires :
Combustible radioactif ; ( manutention délicate )

Nécessité d’un fleuve à proximité ; ( circuit de refroidissement )

Impact sur l ‘environnement

Démarrage et arrêt très longs..

Avantages :
- Cette énergie est rentable à la production. 
- Elle a un prix modeste sur le marché mondial.

Inconvénients :
- Il faut un plan d'eau à proximité.
- Les usines possédant un circuit de refroidissement à circuit ouvert, peuvent avoir des problèmes écologiques dus au réchauffement des rivières

Comment fonctionne une centrale nucléaire ?

Qu'est-ce que la fission ?

En quoi les réacteurs du futur seront-ils novateurs ?


Energie


Mécanique





Energie thermique








CENTRALES





POSTE de


Transformation





TRANSPORT


( HAUTE TENSION )











