AIFT industrie
ELECTROTECHNIQUE
Origine : GE

BEP MSMA
Dispositifs de protection électrique
Page 1/11


I Les surintensités

Les causes et les valeurs des surintensités sont multiples. On distingue habituellement dans les surintensités, les surcharges et les courts-circuits.

[image: image1.wmf][image: image2.wmf][image: image3.bmp][image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]10000

o . o538 888 88878

02

01
005
002
001
0,005

0,002
0001





Le courant de surcharge est en général une faible surintensité se produisant dans un circuit électrique sain. L’exemple type en est le circuit alimentant des prises de courant sur lesquelles on a raccorder un trop grand nombre d’appareil.


Le courant de court-circuit est en général une forte intensité produite par un défaut de résistance négligeable entre des points présentant une différence de potentiel en service normal.

II Les fusibles

I – Symbole :



II - Description :


Un fusible est un appareil de connexion dont la fonction est d’interrompre le circuit par la fusion d’un élément calibré lorsque le courant qui le traverse dépasse la valeur de son calibre.

La fusion est crée par un point faible dans le circuit grâce à un conducteur dont la nature, la section et le point de fusion sont prédéterminés par le conducteur.

Vue en coupe d’un fusible :


III – Fonction :


IV – Types de fusibles :

Classe gG ( encore appelé gI ) :   Couleur : Noir

Ce sont des fusibles d’usage général, il protège contre les surintensités et les courts-circuits.



Classe aM :    Couleur : VERT
Ce sont des fusibles d’accompagnement moteur prévus uniquement pour la protection contre les courts-circuits. La protection contre les surcharges doit être assurée par un autre dispositif ( relais thermique ).







V – Localisation :














VI – Choix d’un fusible :

Pour la classe aM, on choisi le calibre du fusible ( Valeur de I ) égal au courant nominal du moteur.

Exemple : Moteur tri de 415V – 18.5 A , on choisi un fusible de 20 A de type aM.
Pour la classe gG on prend des cartouches dont le calibre correspond au courant à pleine charge de l’installation à protéger.

Exemple : Voyant de contrôle de 0.3 A, on choisi un fusible de 0.5 A gG.

Désignation du fusible :

· Classe aM ou gG ;

· Calibre ( I nominal du fusible ) ;

· Forme ( Cylindrique ou à couteau ) et les dimensions.

III Les disjoncteurs magnéto-thermiques

I – Symbole :






II - Description

Les disjoncteurs protègent contre les surcharges et les courts-circuits. Dans les disjoncteurs classiques, cette protection est assurée par l’association d’un relais thermique, qui assure la protection contre les surcharges, et d’un relais magnétique, qui assure la protection contre les courts-circuits, d’où l’appellation fréquente d’un disjoncteur magnéto-thermique. La courbe de fonctionnement d’un disjoncteur à l’allure ci-dessous :



III – Fonction :




III – Localisation :





















IV – Choix d’un disjoncteur magnéto-thermique :

Le choix d’un disjoncteur magnéto-thermique se fait en fonction de :

· Son calibre de déclenchement

· Sa courbe de déclenchement
IV Exemples d’erreurs à ne pas commettre lors du remplacement d’un dispositif de protection.

On ne doit pas :

· Remplacer un fusible gI ou gG par un fusible aM,

· Remplacer un fusible d’un type par un autre fusible de même type, mais de calibre différent,

· Remplacer un disjoncteur d’un type par un autre disjoncteur d’un autre type, même s’il a le bon calibre de déclenchement.
IL se trouve ICI





PO





Signal de sortie





Grandeur physique





Moe S





Moe E





W mécanique





Surintensité brève et élevée


Surintensité faible et prolongée





Le disjoncteur magnéto-thermique





Circuit électrique interrompu





Circuit électrique établi





PROTEGER en INTERROMPANT le CIRCUIT 





2                        1





Protection magnétique





Protection thermique





EFFECTEUR





W mécanique





Moe S





Moe E





ACTIONNEUR





Grandeur physique





CAPTEUR





W contrôlée





PREACTIONNEUR





W constantes





Signal de sortie





PO





Compte-rendu





Consignes opératives





ARMOIRE DE COMMANDE





W électrique





IL se trouve ICI





Compte-rendu





Ordres





PUPITRE





W





PC





Consignes





Signalisation





�





Surintensité élevée


Court-circuit





                 Le fusible





Circuit électrique interrompu





Circuit électrique établi





PROTEGER en INTERROMPANT le CIRCUIT 





Fil fusible en alliage métallique ( Al, Cu, Zn, Ni, Ag )





Tube isolant en céramique





Zones de contact





Matière inerte en poudre : silice magnésie





1





2





Risques de surcharges





W contrôlée





W constantes





Consignes opératives





Compte-rendu





EFFECTEUR





CAPTEUR





ACTIONNEUR





PREACTIONNEUR





W électrique





W





Ordres





Compte-rendu





�





Consignes





Signalisation





ARMOIRE DE COMMANDE





PUPITRE





PC





Action manuelle





t (s)





x In





Courbe de fusion d’un fusible gI de courant nominal 16A





22





6





1.75





4000





3





0.03





x In





t (s)





Courbe de fusion d’un fusible aM de courant nominal 16A





28





10





5.5





60





2





0.03








