	Bac Pro

MSMA


	Règles de câblage électrique
	1/2


Compétence attendue :   

En présence d’un système automatisé, être capable de :

Raccorder en toute sécurité un pré-actionneur à un actionneur.

1) INTRODUCTION 

Un circuit électrique  peut être décomposé en deux parties :

	Un circuit de commande
	Un circuit de puissance

	

	

	Le pré-actionneur est l’interface entre ces deux circuits. Il recevra donc le câblage des deux circuits.


Un circuit électrique d’un système automatisé possède donc deux sources d’énergies.

· Une source pour le circuit de puissance (jusqu’à 400 V triphasé sur les systèmes alternatif ou 24 V continu noté parfois DC)

· Une source pour le circuit de commande (24 V alternatif noté parfois AC)

	· Dans un circuit électrique, l’énergie est véhiculée par un courant qui circule dans le circuit sous une certaine tension. 


	Puissance (Watt) = Tension (Volt) * Courant (Ampère)

Energie (Joule) = Puissance (Watt) * temps (seconde)

	
	

	· Un circuit électrique est une boucle. 

Il part de la source jusqu’au besoin puis revient à la source.


	



	Bac Pro

MSMA


	Règles de câblage électrique
	2/2


2) STRUCTURE DU CABLAGE D’UN SYSTEME AUTOMATISE


	Circuit de commande
	Circuit de puissance


3) Règles de câblage des circuits électriques

01 - Toujours câbler hors tension.

02 - Respecter les couleurs de câblage.

03 - Câbler tout d’abord le circuit de commande.

04 - Surligner les liaisons au fur et mesure de leur réalisation.

05 - A aucun moment deux cordons de couleurs différentes ne doivent être connectés ensemble.

06 - Toujours faire vérifier votre câblage.

07 - Ne pas mettre sous tension sans accord du professeur.

08 - Avant la mise sous tension, identifier les organes pouvant permettre un arrêt d’urgence.

09 - Toujours mettre hors tension avant de décâbler.

10 - Débrancher tout d’abord la source.

































rouge





noir





bleu





jaune





rouge





Source de puissance





Agir sur le processus


Actionneur





Gérer l’énergie


Contacteur





Traiter les données 


API ou BP





Source de commande





Utilisation








Traiter les données





Source





Convertir l’énergie





Gérer l’énergie








