	S'informer sur le relais thermique
	1-5

	Travail à réaliser
	[image: image1.wmf]Protéger contre les

surcharges

Moteur électrique

Moteur électrique

protégé contre les

surcharges

Relais thermique

Configuration

[image: image2.wmf] 


[image: image9.png]




	Donner la fonction du relais thermique :

Protège le moteur des faibles et longues surintensités.

Protège le moteur contre les coupures de phase.
	

	Compléter le tableau à l’aide des repères ci-contre :
	

	9
	Indicateur de déclenchement
	

	1
	Conducteur à raccorder sous le contacteur
	

	7
	Borne de raccordement
	

	6
	Curseur de réglage de l’intensité déclenchement
	

	4
	Etiquette d’identification
	

	8
	Poussoir de réenclenchement
	

	2
	Bilame
	

	5
	Conducteur plat
	

	3
	Réglage de compensation
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Compléter le repérage des bornes du contacteur :
	[image: image3.wmf] 



	Donner la représentation graphique du relais thermique
	[image: image4.jpg]L6

96





	S'informer sur le relais thermique
	1-6

	[image: image5.jpg]w217 ]




Travail à réaliser
	Compléter le schéma en ajoutant le relais thermique F2 :

	Entourer en rouge le ou les relais thermiques :
	

	
	

	
	

	Donner le rôle des éléments 1 et 2 :

1 - Régler l’intensité de déclenchement

2 – Réenclencher le relais après une coupure.
	

	Proposer un montage pour contrôler :

	Le contact entre les bornes 95 et 96 du relais thermique
	

	Le contact entre les bornes 5 et 6 du contacteur
	[image: image6.jpg](L20omamax ([ carmeoov
FARsECAX (B Lcn "1 1000y J)
Cunruseo.

¥ VSSRGS WS Y RN



[image: image7.jpg](L20omamax ([ carmeoov
FARsECAX (B Lcn "1 1000y J)
Cunruseo.

¥ VSSRGS WS Y RN


















2 









































1 





�








�





7

















9








8








2





1

















3
































6








4

















5












































Protège le moteur des faibles et longues surintensités. Protège le moteur contre les coupures de phase.





1     3    5





98  97  95   96





2    4     6














�























�











�





�











[image: image8.jpg]


_1062916287.vsd
Prot�ger contre les surcharges�

Moteur �lectrique�

Moteur �lectrique prot�g� contre les surcharges�

Relais thermique�

Configuration�


