	[image: image3.png]



	Technologie électrique
	Origine : GE

	BEP M.S.M.A.
	Le Sectionneur Porte-Fusibles
	Page 3/3
/- 3 -
- 3 -
- 3 -3



I Rôle du sectionneur porte-fusibles


C’est un appareil électrique de protection capable d’ouvrir ou de fermer un circuit sous l’action manuelle d’un technicien afin d’isoler les circuits électriques d’alimentation du réseau.


Le sectionneur porte-fusibles a deux fonctions :

( La fonction consignation-isolement réalisée par le sectionneur.

( La fonction complémentaire de protection par fusible est souvent ajoutée. Cette fonction protège la ligne d’alimentation.

Sa manœuvre s’effectue toujours à vide

II Différentes fonctions du sectionneur

A / Les contacts principaux 


Ils permettent d’assurer l’isolement de la machine par rapport au réseau ce qui est obligatoire avant toutes interventions.

[image: image1.png]O
AINDUSTRIE



[image: image2.wmf][image: image3.png]
B / Contacts ou pôles de précoupures

Les contacts, ou pôles de précoupures permettent d’isoler le circuit de commande avant ceux de puissances.










II Localisation



IV Raccordement d’un sectionneur





























































































































































































































































































































































































































IL se trouve ICI





PO





Signal de sortie





Grandeur physique





Moe S





Moe E





W mécanique





W contrôlée





W constantes





Consignes opératives





Compte-rendu





EFFECTEUR





CAPTEUR





ACTIONNEUR





PREACTIONNEUR





W électrique





W





Ordres





Compte-rendu





�





Consignes





Signalisation





ARMOIRE DE COMMANDE  COMCOMMANDE





PUPITRE





PC





Contacts de


précoupures





Contacts principaux





1





1





0





0





- Q





24





23





14





13





Fusibles de protection





Manipulation par poignée





- Q





6





5





4





3





2





1









