
CORRESPONDANCE COMPOSANT / SYMBOLE

Nous ne mettons que la partie de symbole concernant de la partie puissance.
Complétez le symbole avec les éléments de la partie commande (sectionneur, contacteur, relais thermique).


Disjoncteur moteur magnéto-thermique

1) Commande par boutons poussoirs

[image: image1.png]



[image: image2.png]



2)Commande par bouton rotatif

[image: image3.png]



[image: image4.png]



	Sectionnement
	Interruption
	Protection contre les courts-circuits
	Commutation
	Protection contre les surcharges

	
	
	
	
	


Disjoncteur moteur magnétique

1) Commande par levier basculant

[image: image5.png]



[image: image6.png]®

i e




2)Commande par bouton rotatif

[image: image7.png]



[image: image8.png]



	Sectionnement
	Interruption
	Protection contre les courts-circuits
	Commutation
	Protection contre les surcharges

	
	
	
	
	


Sectionneur porte fusibles

[image: image9.png]




	Sectionnement
	Interruption
	Protection contre les courts-circuits
	Commutation
	Protection contre les surcharges

	
	
	
	
	


 Porte fusible 



	Sectionnement
	Interruption
	Protection contre les courts-circuits
	Commutation
	Protection contre les surcharges

	
	
	
	
	


Contacteur



	Sectionnement
	Interruption
	Protection contre les courts-circuits
	Commutation
	Protection contre les surcharges

	
	
	
	
	


Contacteur inverseur



	Sectionnement
	Interruption
	Protection contre les courts-circuits
	Commutation
	Protection contre les surcharges

	
	
	
	
	


Relais thermique



	Sectionnement
	Interruption
	Protection contre les courts-circuits
	Commutation
	Protection contre les surcharges

	
	
	
	
	


1





6





4





2





� EMBED PBrush  ���





I





I





I





5





3





Q1





1





6





4





2





� EMBED PBrush  ���





I





I





I





5





3





Q1





1





6





4





2





� EMBED PBrush  ���





Q1





3





5





I





I





I





� EMBED PBrush  ���





2





4





6





1





Q1





3





5





I





I





I





� EMBED PBrush  ���





1





2





Q1





3





4





5





6





� EMBED PBrush  ���















































Q1

















Ph





Ph

















� EMBED PBrush  ���





1





2





KM1





3





4





5





6





� EMBED PBrush  ���





1





2





KM1





3





4





5





6





1





2





KM2





3





4





5





6





� EMBED PBrush  ���





2





4





6





1





5





3





F1









_1050564016

_1050564954

_1050565998

_1050991504

_1050565092

_1050564478

_1050563923

_1050563970

_1050559229

