AIFT industrie
Technologie électrique
Origine : GE

BEP MSMA
Le transformateur
Page 1 sur 1


I – Rôle d’un transformateur :


Le transformateur permet d’obtenir un changement de la valeur efficace d’une tension efficace d’une tension alternative avec un excellent rendement. On pourra, par exemple, passer de 5000V à 220V ou inversement avec des pertes très faibles : dans de gros transformateurs, elles n’atteignent pas 1% de la puissance transformée.
[image: image1.wmf]
· [image: image2.wmf]1

2

1

2

N

N

U

U

=

[image: image3.wmf]A

Tension

Puissance

I

42

,

0

380

160

=

=

=


[image: image4.wmf]A

Tension

Puissance

I

66

,

6

24

160

=

=

=

[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]P
L Z
L
Z
i




[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]TR




[image: image9.jpg]



[image: image10.wmf]A

Tension

Puissance

I

42

,

0

380

160

=

=

=


[image: image11.wmf]A

Tension

Puissance

I

66

,

6

24

160

=

=

=

[image: image12.jpg]@




II - Localisation

[image: image13.jpg]



[image: image14.jpg]



















III – Principe de fonctionnement


Le transformateur est constitué de deux enroulements (également appelés bobinages) électriquement indépendants et placés sur un noyau magnétique unique. Les nombres de spires des deux enroulements sont différents. L’enroulement qui en comporte le plus est dit « haute tension », il est en fil plus fin que l’autre enroulement appelé « basse tension ».


L’un des enroulements est alimenté par une source de tension sinusoïdale : alternateur, réseau ; il est appelé primaire et toutes les grandeurs le concernant sont affectées de l’indice 1. Le primaire d’un transformateur fonctionne en récepteur. L’autre enroulement n’est électriquement relié à une source, il est appelé secondaire et toutes les grandeurs qui le concernent sont affectées de l’indice 2. C’est entre les bornes du secondaire que nous branchons les appareils que nous voulons faire fonctionner : le secondaire d’un transformateur est un générateur.




Noyau d’un transformateur constitué d’un enchevêtrement de tôles.


IV Rapport de transformation

Nous appelons rapport de transformation m le quotient des valeurs efficaces des tensions secondaire et primaire, ainsi que le quotient du nombre d’enroulements secondaire et primaire :



V Raccordement d’un transformateur

1- Raccordement du primaire entre deux phases















Il faut obligatoirement  protéger le primaire par 2 fusibles de types aM. 

2 – Raccordement du primaire entre phase et neutre














Il faut obligatoirement protéger le primaire par un fusible de type aM.

3 - Raccordement du secondaire









Il faut obligatoirement protéger le secondaire par un fusible type gI sur la phase et une barrette de neutre.

4- Protection du primaire


Soit par exemple un transformateur de 160 VA. Dans le bobinage primaire, celui-ci est raccordé à une source de 380V, le courant admissible sera :


Les fusibles F1 qui seront à fusion lente, type aM, auront un calibre de 0,5A.

5- Protection du secondaire (24V):


Le fusible F2 qui sera à fusion rapide, type gF ou gI, aura un calibre maxi de 8A.

V Contrôler un transformateur

Le transformateur étant débranché : 

· Contrôler la continuité de chaque enroulement ( R ≠ 0(, R ≠ ∞)

· Contrôler l’isolement entre les deux bobinages


· Contrôler l’isolement entre les bobinages et la masse


Disposition théorique des deux enroulements





Transformateur





Enroulements concentriques





Galettes alternées





Modifier la tension U1 en une tension U2





Tension sinusoïdale U2





Tension sinusoïdale U1





Présence d’une tension à l’entrée





IL se trouve ICI





PO





Signal de sortie





Grandeur physique





Moe S





Moe E





W mécanique





W contrôlée





W constantes





Consignes opératives





Compte-rendu





EFFECTEUR





CAPTEUR





ACTIONNEUR





PREACTIONNEUR





W électrique





W





Ordres





Compte-rendu





�





Consignes





Signalisation





ARMOIRE DE COMMANDE





PUPITRE





PC








M = � INCORPORER Equation.3  ���





U1 : Tension au primaire du transformateur


U2 : Tension au secondaire du transformateur





N1 : Nombre de spires au primaire du transformateur


N2 : Nombre de spires au secondaire du transformateur





L1





L2





L3





- F1


(aM)





- F2


(aM)





- Q1





14            13





24            23























380V





0V





220V





380V

















220V





0V





























14            13





- Q1





- F3


(gI)





- F1


(aM)





S2





N





L1





S1





E2























E1





E1





S2





� INCORPORER Equation.3  ���





� INCORPORER Equation.3  ���





�








_1026047618.unknown

_1026047627.unknown

_1026045128.unknown

