	BAC PRO

MSMA


	[image: image1.jpg]P F—

152 o
I {153

155370 i T

15i372 v 1

153

155

I
S
Clo e
o crbtin o pleston

Lt Vot Eourepos event ur 3 i





	n° 1/12



STRUCTURE D'UN AUTOMATISME PILOTE PAR UN A.P.I.

[image: image15.jpg]



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU TSX37

AVEC UN PROGRAMME GRAFCET

[image: image16.jpg]


[image: image17.png]


[image: image18.png]



[image: image19.png]



[image: image20.png]



[image: image21.jpg]


[image: image22.wmf] 


[image: image23.jpg]



[image: image24.png]



[image: image25.png]


[image: image26.png]















INTERPRETATION D'UN LANGAGE DE PROGRAMMATION

EN LADDER (TRAITEMENT PRELIMINAIRE, TRANSITION DU

TRAITEMENT SEQUENTIEL, TRAITEMENT POSTERIEUR)

1°) Correspondance entre la continuité électrique d'un contact et le niveau de l'entrée associée.


Exemple :
1 contact à fermeture (S1) et 1 contact à ouverture (S2) alimentés en 24Vcc




reliés à un module d'entrées d'automate programmable.


	Représentation de chaque contact électromécanique
	Niveaux logiques des entrées

associées
	Symboles graphiques de programmation

	
	
	
	Test de l'état du bit de l'entrée associée au contact
	
	Test de l'état inverse du bit de l'entrée associée au contact

	S1
	"Actionné"
	"1"
	Résultat du test : "1"
	Résultat du test : "0"

	
	"Repos"
	"0"
	Résultat du test : "0"
	Résultat du test : "1"

	S2
	"Actionné"
	"0"
	Résultat du test : "0"
	Résultat du test : "1"

	
	"Repos"
	"1"
	Résultat du test : "1"
	Résultat du test : "0"


2°) Correspondance entre le niveau logique de la sortie et la continuité de la bobine associée.


Exemple :
1 bobine de contacteur (KM1) alimentée en 24 Vcc pilotée par une sortie relais




d'automate.


	Résultat de la fonction logique
	Symboles graphiques de programmation

	
	
	Transfert du résultat de la fonction logique dans le bit de la sortie associée à la bobine
	
	Transfert du résultat inverse de la fonction logique dans le bit de la sortie associée à la bobine

	"0"
	Résultat du transfert : "0"
	Résultat du transfert : "1"

	"1"
	Résultat du transfert : "1"
	Résultat du transfert : "0"


Etat de la bobine KM1 : 
- "Activée" si le  résultat du transfert est "1"







- "Repos" si le résultat du transfert est "0"

LE PL7 MICRO


Le PL7 Micro est un logiciel sous environnement Windows

Il se lance par un "double clic" sur le fichier "*.stx" contenant l'application ou par l'intermédiaire du menu démarrer, programme, modicon télémécanique, Pl7 micro Vx.x.

1) Nouvelle application :


Pour une nouvelle application, dans le menu principal, faire :






Fichier ( Nouveau.


La fenêtre ci dessous s'ouvre.

[image: image27.bmp]


Choisir l'automate utilisé par exemple TSX3721 V3.0 et choisir la programmation Grafcet.



Valider votre choix par l'appui sur le bouton "OK".


L'application est crée et la fenêtre "Navigateur Application" s'ouvre alors.

2) Application existante:


Après un "Double clic" sur le fichier contenant l'application "*.stx", ou par l'intermédiaire de "Fichier ( Ouvrir" ou encore "AP ( Connecter", la fenêtre Navigateur Application" s'ouvre.

[image: image2.jpg]TREL.
ST

L

|- o
& s
o Son






Cette fenêtre est de la forme "Explorateur" et contient toutes les informations relatives à l'application, c'est à dire la configuration de l'automate, son programme, ses variables, les tables d'animations,…


Un simple "Double clic" ou "Clic droit" sur le dossier choisi par le programmeur, permet d'afficher un menu, d'ouvrir le dossier correspondant, d'obtenir certaines propriétés.


Dans la tâche maître, nous retrouvons les trois traitements principaux :



Prl

traitement préliminaire,



Chart

traitement séquentiel.



Post

traitement postérieur.

Après avoir sélectionné la configuration matérielle et un "clic droit", nous avons la possibilité d'ouvrir la configuration. Nous retrouvons la fenêtre ci-dessous :

[image: image3.png][-]
e =l [ 2 )






Un double clic sur le module correspondant permet la configuration de ce dernier ou encore la mise au point en mode connecté (connexion établie entre l'automate et l'ordinateur de travail).

Lorsque l'utilisateur fait la commande "AP ( Connecter "et que le fichier implanté dans la mémoire du l'ordinateur PC est différent de celui dans la mémoire de l'automate, la fenêtre ci-dessous s'ouvre.

[image: image4.png]\) Liéuécutable conteru dans e PC est diférent de cel conteny dans.
Fautome.

Informations application
PC Automate

Nom:

Versio:

Date:

Commertate: = =
I] I]

Pour établ fidenté, choisissez e sens de recopie de [4xécutable:

[ Aiiomais L. EC>Awonae | A |






Le bouton "Automate ( PC" permet de transférer le programme contenu dans la mémoire de l'automate vers l'ordinateur PC.


Le bouton "PC ( Automate" permet de transférer le programme de contenu dans la mémoire de l'ordinateur PC vers la mémoire de l'automate. Lors de cette commande, l'automate doit être en "Stop". Ne pas oublier de le remettre en "Run" une fois cette opération terminée.

Traitement préliminaire


Ouvrir le traitement préliminaire en double-cliquant sur « PRL ». Il peut être programmé en Ladder (LD), structuré (ST), ou instruction list (IL)

[image: image5.png]PL7 PRO : demo3710

Fichier Ediion Services Vue

Outils

AP Debug Options

IEETET NS

g S(m| ]|

Navigateur Ap,

5 0 COPE
(3 Corfiguration
&3 Programme
53 Tache Mast
53 Sections

Sectiongr?

o8

!
Pe
@
(£ Tache Fast
(3 Evirerents
(£ Varisbles
(3D Tables darimation
(3D Dossier

) Ecrans desplatsion

Ouvrir

Vider

Exporter.

Proprigtes




[image: image6.png]OPERATE:

%QWD.10:=0

Condition inifialas,

<
B[Rl | [w]m o] [ e e | [en e e

b oA A L |

OPERATE:

%MWI06:=0





Pour faire une modification "double-cliquer" sur le RUNG. Il passe alors en rouge. Les symboles en LADDER apparaissent en bas de l’écran. Ils sont accessibles par les touches fonctions (F1 à F12).Une fois les modifications terminées, valider le RUNG par un appui sur la touche "Entrée". Il repasse en noir.

Les modifications sont possibles en mode connecté.

Traitement séquentiel

1) Modifier un grafcet

Ouvrir les pages grafcet en "double-cliquant" sur "GR7". 

[image: image7.png]%1 PL7 PRO : ecolsab sans option v3

Fichier Edion Services Vue Outls AP Debug Opfions Fenéte 2

BlE[ES] o@] &

ga| 2(m| (22| Ble(m 2]

EA GRAFCET : MAST - Chart

(FGRAF CET DE CONDUIT

(ierche de clture?)

. B
B FNTALISATION") I8 FARCHE NORMALE®) BPARAMETRAGE)
. B . B s B
B[ ARRET DEWANDED
-





Les symboles de construction apparaissent en bas de l’écran. Ils sont accessibles par les touches fonctions (F1 à F12).Positionner le curseur sur le grafcet à modifier, " double-cliquer", le grafcet devient rouge. Effectuer la modification et valider par la touche "Entée". Le grafcet redevient noir.

[image: image8.png]GRAFCET

SAISIE LIAISON TRANSITION ETAPE

Ry 4

SAISIE LIAISON ETAPE TRANSITION

=
ERO— e

[EZ
—
oy, A=

1Clavier Fﬂg”go :f“f‘?
Faire @ pour annuler la saisie en cours.

Clavier
”—»% Fe A
0 Souris





2) Modifier une transition
Positionner le curseur sur la transition à modifier, cliquer à droite et choisir "Ouvrir".

[image: image9.png]‘ ‘S e EFHARCHE NORWALE)
o f T
1 Ouvir (LD)
3
3 Couper
Copier
T+ Caller
Ievarche de | SUPRAimer
s B





Les transitions peuvent être programmées en Ladder (LD), en structuré (ST), ou en instruction list (IL). Les symboles Ladder apparaissent de nouveau en bas de l’écran. Ils sont également accessibles par les touches fonctions (F1 à F12).

Traitement postérieur

Pour ouvrir les pages du traitement postérieur, "double-cliquer" sur "POST". Le postérieur peut être programmée en Ladder (LD), en structuré (ST), ou en instruction list (IL). Les symboles Ladder apparaissent en bas de l’écran et sont accessibles par les touches fonctions (F1 à F12). 

[image: image10.png]%l1.2

[E2 LD : MAST - Post [_ O] x]

Chnitialisation indexage pale”)

OPERATE:

(Aflectation des sorties, grafcet de production”)

— %QWD.10:=1000

%035

%036

%03.2

%033

(Aflectation de la vitesse maximur)
%L30

«
[ lulel sl wlelele 2lm

i oA e 5]

]





Paramétrage d’un bloc fonction

Pour modifier les paramètres d’un bloc fonction (tempo, compteur,…), cliquer sur « FB prédéfinis » dans dossier variables, puis choisir le type de fonction dans le menu déroulant.

[image: image11.png]@5 o]V &

i Navigateur Ap

8| S [m| 7
[_[o]x]

£ 3 STATION
(3 Corfiguration
&3 Programme
53 Tache Mast
€9 Sestions
B (3 SectionGA7
OP

@

(3 Evrerents
&€ Variables

Obiets mémaire

Obiets systeme
Constartes
Objets grafeet
FB précfiris
Es
ables d'animalion
D Dossier

) Ecrans desplatsion





[image: image12.png]PL7 PRO : <Sans nom>

Fichier Edion Zervices Vue Outis AP Debug Opfions Fenétre

Bl=@la| o [7] & o e == AT
T puamires | [rorrevernis o] [ =] | ™ zonede saise
Fepere Tope | Commentare
&
&
o

somoooo000




Il est possible de modifier la valeur de présélection en mode connecté, mais pour qu’il soit pris en compte il faut passer l’automate en "STOP", faire une initialisation "INIT", puis repasser l’automate en "RUN". Une fois la modification terminée valider et fermer la fenêtre.

Utilisation d’une table d’animation

Pour visualiser l’état d’une ou plusieurs variables en mode connecté, il suffit de créer une table d’animation. Pour cela cliquer à droite sur "table d’animation", et choisir "créer".

[image: image13.png][=i Navigateur Apj

on [_[O]x]

£ 3 STATION
Corfiguration
&3 Programme
53 Tache Mast
€9 Sestions
B (3 SectionGA7
OP

s
Evinements
Varables

E!E"__

Ecrans desplotalion





Choisir ensuite le nom des variables que vous désirez visualiser. Il est possible de sauvegarder cette table lors de la fermeture de la fenêtre.

[image: image14.png]Fe i
~Forsage
F4 | Forcer
Fs e
Fe [
[~ Affchage

Fepére

Syrnbelef Norm

Valeur courante.





A l’aide des touches fonction (F3 à F8), nous avons la possibilité de forcer ou de modifier ces variables.

TRAITEMENT DES DONNEES





Module de dialogue





Unité centrale


(lecture du programme)





Modules de sorties





Modules d'entrées





PARTIE COMMANDE





PARTIE OPERATIVE





AUTOMATE PROGRAMMABLE





AUXILIAIRES DE COMMANDE





- Relais


- Contacteurs auxiliaires


- Cellules pneumatique


- etc.…





ORGANE DE DIALOGUE





- Boutons, voyants


- Terminal de programmation


et de réglage


- Ecran / clavier





PRE-ACTIONNEURS





- Contacteurs


- Variateur de vitesse


- Distributeurs


- etc.…





CAPTEURS





- Détecteur de fin de course


- Détecteurs de proximité


- Cellules photoélectriques


- etc.…





ACTIONNEURS





- Moteurs


- Vérins


- Electrovannes


- etc.…





Mise à jour de l'état physique des modules de sorties de l'automate.





Le traitement postérieur : langage à contact, liste d'instructions, ou littéral.





Le traitement séquentiel : Grafcet.





Le traitement préliminaire : langage à contact, liste d'instructions, ou littéral.





Traitement interne





Acquisition de l'état physique des modules d'entrées de l'automate.





Mise à jour des sorties





Postérieur





Séquentiel





Préliminaire





Acquisition des entrées





Traitement interne





20





22





22





21





20





Transition de X20 ( X21





Page 2





10





12





12





11





10





Transition de X10 ( X11





Page 1





Il permet de programmer l'ossature de l'application. Il contient donc la structure du grafcet avec les réceptivités associées aux transitions et les actions associées aux étapes.





N.B. :


- 20 étapes peuvent être actives simultanément,


- 24 transitions peuvent être validées simultanément





Zone de traitement Séquentiel





Label 2





Label 1





Il s'exécute après le grafcet. Ce traitement est le dernier exécuté avant l'activation des sorties. Il permet également de programmer la logique de sortie.


D'une manière générale il est recommandé de programmer les actions agissant directement sur le processus dans ce traitement postérieur.





Zone de traitement Postérieur





Label 2





Label 1





Il s'exécute avant le grafcet et il permet de traiter des événements ayant une influence sur le traitement séquentiel et postérieur :


- gestion des reprises secteurs,


- arrêt d'urgence,


- initialisation,


- prépositionnement des graphes.





Zone de traitement Préliminaire





Sortie 1


%Q0,1





Module de sorties


de l'automate





0 V





24 V





Commun C1





KM1





Entrée 2


%I1.2





Module d'entrée


de l'automate





S2





S1





+ 24 V cc





Entrée 1


%I1.1





�





�  





�





��





�





�





�





�





�





�





�








