Schéma de raccordement de détecteurs 3 fils
sur automate TSX 17-20
[image: image1.png]~

PNP




I)- Mise en œuvre d'un détecteur de proximité 3 fils :
1)- Technique 3 fils : 
Les détecteurs de proximité "3 fils" comprennent:

- 2 fils d'alimentation (+) et (-) de l'appareil
- 1 fil pour la transmission du signal de sortie

Ils sont de deux types:

- Modèle PNP: commutation du potentiel (+) sur la charge
- Modèle NPN: commutation du potentiel (-) sur la charge

Conclusion :
Il faut donc choisir le type de détecteur (PNP ou NPN) en fonction de la logique d'entrée de l'élément commandé.

Les entrées du TSX 17-20 fonctionnent en logique positives, seul les détecteurs 3 fils PNP sont donc compatibles avec ce type de fonctionnement. 
