METROLOGIE


CONTROLE DES FORMES SIMPLES,

DU PARALLELLISME ET DE LA PERPENDICULARITE

Les activités de fabrications mécaniques se ramènent essentiellement à réaliser à réaliser des surfaces planes et cylindriques.                        Les formes et les positions                         des surfaces engendrées sont toujours imparfaites, il est nécessaire, comme pour les dimensions, de donner une limite à la valeur des défauts acceptables. Le contrôle a pour but de vérifier si limites ne sont pas dépassées.

[image: image1.png]EXEMPLE :

La droite réclle doit étre comprise entre deux droites théoriques paralléles distantes de 0,1 mm (fig. 1).

FIG. |



[image: image20.png]



[image: image21.png]Plans théoriques

FIG. 4




[image: image22.png]fs
e

////
13
IG.





[image: image23.png]Cylindre
' étalon

- | 11
Marbr/e’r////é 4 _/:g

FIG. 14




[image: image24.png]FIG. 15

F_s

_J J\J_.,_._, .
./

| % :

a? bFeZA









1) rectitude d’une droite. Symbole

Lorsque la largeur d’une surface est très faible devant sa longueur, on peut assimiler la surface à un droite D

[image: image25.png]110,05 |




1.1 )contrôle sans mesure

Comparaison par contact avec une réglette ou une règle étalon (droite parfaite xx’)

L’opérateur évalue à l’œil la valeur des défauts et retouche la pièce en conséquence (fig. 2)

[image: image2.png]FIG. 2

Réglette

Pikce





1.2) Contrôle avec mesure au comparateur

EXEMPLE : Mesure de la rectitude d’une droite D et d’un gabarit (fig. 3)

[image: image3.png]T T RET





La pièce est fixée ( par deux presse d’ajusteur) sur une des équerres de façon que deux points A et B soient à la même altitude par rapport au plan du marbre. Le comparateur mesure les écarts entre la droite D et la droite x1x1’ parallèle à xx’

2) planeité, symbole : 

[image: image4.png]EXEMPLE | (110,05

La surface sera acceptable si elle est
comprise entre deux plans théoriques pa-
ralleles distants de 0,05 mm (fig. 4).




2.1) contrôle au marbre

C’est un contrôle par comparaison avec un plan étalon en fonte ou en granit appelé marbre. On enduit le marbre d’une mince couche de produit coloré gras sur lequel on pose et on frotte doucement le plan à contrôler.

Les surfaces en relief (parties hautes) sont brillantes (fig. 5). Cette méthode ne permet pas de chiffrer les écarts.

[image: image5.png]. effort sur la piece
f . déplacements de la piéce




2.2) Contrôle par faisceau de droites à la réglette

Propriété : Une droite qui a deux points communs avec un plan doit être toute entière contenue dans ce plan. Le contrôle s’effectue par positions successives de la réglette (fig. 6), c’est un contrôle sans mesure.

[image: image6.png]]

.

103

i~ / ;60
10\

FIG. 6




2.3) Contrôle avec mesure au comparateur

Propriété : Si deux plans sont parallèles, la distance d’un point quelconque de l’un des plans à l’autre plans est constante. Il suffit de faire un relevé des différents lieux de mesure et de mesurer les différences de niveau entre le plan et la surface de la pièce (fig. 7).

[image: image7.png]® Tracer au crayon un quadrillage
sur la surface 4 mesurer.

@ Placer la piéce en appui sur trois
vérins, régler A.B.C. a4 la méme alti-
tude.

@ Mesurer les écarts des points 1, 2,
3, ete., par rapport au plan théorique
ABC.

Relevé
topographique





2.4) Remarques et conclusion

La tolérance dimensionnelle est la différence entre la plus grande dimension et la plus petite dimension admissible (fig. 8).

[image: image8.png]§“_ k. —

T

25£0,10
251
269

\s ® O, FIG. 8

Sans autre indication que la tolérance dimensionnelle, la surface S peut avoir :

— une erreur de // de 0,2 par rapport a S’ (@)
~ une erreur de /_/ de 0,2 (b)




[image: image9.png]» L’intervalle de tolérance de forme doit
étre inférieur a la tolérance dimension-

nelle (fig. 9).

FIG. 9

1%

T dimensionnel

I T de forme




3) Tolérances d’orientation

[image: image10.png]3.1 Parallélisme

exempLE J[//] 0,1 ] (fig. 10)

» Tout point de la surface S doit &tre
compris entre deux plans théoriques pa-
ralleles distants de 0,1 mm et paralléles
a la surface S’ choisie comme référence.

NOTA : La tolérance de parallélisme est inférieure a
la tolérance dimensionnelle mais supérieure a la tolé-
rance de forme (fig. 11).

FIG. 10

FIG. 1]

IT dimensionnel

L
S S ——— -—
o .
s
s
e
Y
=K
[e7]
=
X 5%
hest
© g
= ot





3.2) Perpendicularité

[image: image11.png]EXEMPLE : (fig. 12)

» Tout point de la surface S doit €tre
compris entre deux plans théoriques pa-
ralléles distants de 0,1 mm et perpendi-
culaires a la surface S' choisie comme
référence.

%

FIG. 12
\s




Les contrôles portent essentiellement sur la recherche des parallélisme ou perpendicularité entre :

· Deux plans
· Un plan et un cylindre,
· Deux cylindres
3.3) Contrôle du parallélisme de deux plans

Le comparateur, monté sur un support mobile indique les variations d’écartement. Le contrôle se fait suivant deux directions non parallèles f1 et f2 (fig. 13)

3.4) Contrôle de la perpendicularité de deux plans


A) sans mesure

Equerre à 90°. Calibre. Cylindre étalon sur marbre (fig. 14).

B) Avec mesure


Utilisation d’un comparateur monté sur un support spécial ; le contrôle de la perpendicularité se ramène à celle d’un parallélisme entre la surface S et un cylindre étalon (fig. 15).

3.5) Remarque

Lorsque l’on veut déterminer les écarts d’orientation e deux surfaces (ou de deux lignes), l’appareil de mesure donne les lectures englobant automatiquement une partie des erreurs de forme. On posera comme principe que la vérification doit porter uniquement sur l’erreur totale (différence entre les valeurs extrêmes relevées au comparateur).

4) Cylindricité


EXEMPLE : 

Le défaut de cylindricité est caractérisé par l’écart qui existe entre la surface S d’une pièce et deux cylindres théoriques coaxiaux dont la différence de rayon est : 0,05.

[image: image12.png]S
Cylindres théoriques

S00





Le cylindre est une surface engendrée par une droite G qui se déplace parallèlement à une direction fixe en s’appuyant sur un cercle C dont le plan est perpendiculaire à la direction donnée (fig. 16)

4.1) Le contrôle de la cylindricité se ramène à la mesure des défauts :

· de circularité           dans un plan perpendiculaire à l’axe du cylindre. Elle représente l’erreur par rapport au cercle idéal.
· De parallélisme                entre deux génératrices opposées ;
· De rectitude                de génératrice.

L’ensemble des trois groupes de mesures constitue la cylindricité
[image: image13.png]ol + 4 + =]





4.2) les moyens de contrôle

A) les défauts de circularité peuvent être relevé par (fig. 17) :

· mesure directe au micromètre ou au pied à coulisse des diamètres d’une même section droite (2 ou 3 mesures, fig 17a) ;
· relevé des écarts de palpage : la pièce est posée sur un marbre ou dans un vé, la mesure est réalisée par un comparateur à touche plane (fig. 17b).
[image: image14.png]



B) Parallélisme des génératrices :

Mesure au micromètre ou au pied à coulisse en 2 ou 4 points suivant la longueur du cylindre (fig. 18).

[image: image15.png]FIG. 18





Mesure au comparateur

· La pièce est en appui sur le marbre ou posée dans deux vés (fig. 17b).

· La pièce est placée entre les pointes d’un banc de mesure (xx’ parallèle au marbre, fig 19).
Le comparateur est déplacé parallèlement à l’axe de la pièce, les valeurs mesurées englobent les défauts de rectitude

[image: image16.png]X ] ) e
Axe de rotation —_1 1
2

AN SN N (( ([T TR 7777777777,





C) Rectitude des génératrices :

· Contrôle visuel par appui sur un plan ou avec une règle ;

· Mesure au comparateur : si la pièce est :

· En appui sur deux vés réglables (fig. 20) ;

· Entre les pointes d’un banc de mesure (la partie 1 est orientable, fig. 19)

[image: image17.png]Pour éliminer les défauts de parallélisme
(conicité) il faut régler A et B a la méme
altitude avant de commencer la mesure.

Le comparateur enregistre les écarts entre
la génératrice A.B et la droite x x' // au
marbre.

FIG. 20





[image: image18.png]Résumé

7 Tout contrdle de forme exploite les définitions géométriques des surfaces.

] Solutions techniques de contréle du plan :

— controle par comparaison avec un étalon : plan ou régle, il n’y a pas de mesure ;

- controle avec mesure au comparateur.

* Les tolérances de parallélisme et perpendicularité sont contrdlées par mesure au comparateur

ou par comparaison avec un étalon.

e Le contréole de la cylindricité se raméne a la mesure de trois critéres :

génératrices opposées, circularité dans une section droite, rectitude d’une génératrice.

Exercices

Contréle de I’équerre (fig. 21).

1. - Recenser les différents controles.
2. — Préciser les moyens utilisés pour mesurer :
~ les parallélismes ;
- la perpendicularité ; A |—10,005
- la rectitude. o |7 ]800
Cl{Z | A|00
BlL | A|[0N
FIG. 21

1120,01

50+0,1

<0}

47,

55:0)1

parallélisme de deux

11201

70+0,1

-





[image: image19.png]3. — Enumérer pour chacun des quatre cas de la figure 22 les controles nécessaires a la détection des
défauts.
Préciser le principe de chacun d’eux.

M
A / N
] , (@)
D1

D1~ D2~ D3
(X -
e ——3—®
/ /
D1 D1 = D2 Dz

FIG. 22 D1 &~ D3 D2




L’étude porte sur les défauts





forme





orientation





parallélisme





cylindricité





perpendicularité





planéité





rectitude








Document : Cours rectitude planéité.doc, mis à jour le 17/09/03 par JHF             Page 10/12

