	BEP MSMA
	S
	METROLOGIE

	Nom :__________________
	1 / 4
	LE CALIBRE A COULISSE



A. Définition :

[image: image1.png]neELr L~ =i U0 U N el EEEEL leeee @0 Cooe

»>>> PIEDS A COULISSE ET JAUGE DE PROFONDEUR

PIEDS A COULISSE DE PRECISION AU 1/50 DE MM

ob
o [ / 1 © Surfaces de mesures frempées 50-52 HRc.
L

 Chagque outil comporte un numéro de série pour la tragabilité.

* Outls usinés dans des aciers inoxydables. o Livrés avec un certiicat de conformité FACOM.
* Régles graduses mériques, traitées 26:29 HRc. o Livrés en coffret de rangement.
Mesuro extriure, Mesure infriure, Mesuro do dicrochement,  Mesure de profondeur. Mesure do gorge.

B ]05s M




B. Caractéristiques :

[image: image3.wmf]0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6


Un calibre à coulisse est caractérisé par :

a) la longueur de sa règle.

b) La précision de son vernier

c) la forme de ses becs.

d) Ses accessoires : jauge de profondeur, bec pour mesures intérieures.

e) sa matière. 

Nota : Les verniers au 1/10, 1/20 ou 1/50 portent leurs graduations sur une longueur de 9, 19 ou 49 mm.

[image: image4.wmf]0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6


C. Constituants :


[image: image2.jpg]







D. Lecture du VERNIER

1.1. VERNIER AU 1/10

1.1.1. Le zéro du vernier est en face d'une graduation de la règle




Lire sur la règle le nombre de mm correspondant à cette graduation.

Sur l'exemple : 9 mm.

1.1.2. Le zéro du vernier n'est pas en face d'une gradua​tion de la règle




Lire sur la règle le nombre entier de mm avant le zéro du vernier.

Repérer la graduation du vernier qui est le mieux alignée à une gra​duation quelconque de la règle.

La graduation du vernier indique les dixièmes de mm.

Sur l'exemple :
9 + 0,7 = 9,7 mm.
1.2. VERNIER AU 1/50

Lire sur la règle le nombre entier de mm avant le zéro du vernier.

Repérer la graduation du vernier qui est le mieux alignée à une gra​duation quelconque de la règle.

Lire sur le vernier, le chiffre  situé avant les graduations alignées. Ce chiffre in​dique le nombre de 1/10 de millimètres.

Compter le nombre de divisions après le chiffre et le multiplier par 2. L'on obtient les 1/100 de mm correspondant à la cote mesurée.

Sur l'exemple :
Nombre de millimètres avant le 0 du vernier = 6 mm.

Chiffre 5 sur le vernier avant la graduation alignée = 0,5 mm

4ème graduation alignée après le chiffre 5 multiplier par 2 = 0,08 mm

6 + 0,5 + 0,08 = 6,58 mm
2. nota

La lecture sur une jauge de profondeur ou un rapporteur d’angle de précision est identique au calibre à coulisse.

Méthode d’utilisation du calibre à coulisse :































































































































































































Vernier





Becs d’intérieur









































































































































































































































































































































































































































Serrer modérément en vérifiant que les becs sont bien en appui.





Immobiliser le bec mobile à l’aide de la vis de blocage (serrage modéré) 





Amener les becs du pied à coulisse en contact avec la pièce à mesurer





Le nombre de graduations trouvées multiplié par 0,02 nous donne la fraction de mm correspondant à la côte mesurée








Donner la valeur de la côte en mm








Compter le nombre de graduations situées entre le zéro du vernier et la graduation trouvée








Les deux becs étant en contact, vérifier que les 0 sont alignés et que le 10 du vernier est aligné avec le 49 de la règle ( vernier au 1/50 )





� EMBED Designer.Drawing.7  ���









































Rechercher sur le vernier la graduation qui est dans le prolongement d’une graduation de la règle.








Le calibre à coulisse permet une mesure dont la précision varie avec le type de vernier utilisé. 


Le vernier peut être au 1/10, au 1/20, au 1/50. Il permet donc d'évaluer une mesure au 1/10 de mm ( 0,01mm ), au 1/20 de mm ( 0,05 mm ), et au 1/50 de mm ( 0,02 mm ).











Le calibre à coulisse est un appareil de mesure utilisé pour la mécanique de précision. Il est composé :


d’un bec fixe prolongé par une règle graduée en millimètres


d’un bec mobile muni d’un vernier 


D’un système de blocage par vis et plaquette de pression

















Vérifier l’abscence de déformations dues à des chocs





Le nettoyer si nécessaire, notamment l’intérieur des becs





Lire sur la règle : le nombre de mm entiers situés à gauche du zéro du vernier (côte nominale)








Bec fixe





Bec mobile





Vis de blocage





Jauge de profondeur





Règle





Poussoir








33
© René RODRIGUEZ - PLP 1 - Déodat de Séverac

33

_924787599

_959584468.unknown

_924787549

