
Le réglet

Description

[image: image15.png]



Le réglet ressemble à la règle que nous utilisons habituellement. [image: image1.png]Chiffres en centimties

Bou duréglet conespondsnt Graduations en miliméties
auzéo o en demimilinéties





Mais contrairement à la règle, le début de la graduation 

du réglet (le zéro), se trouve exactement à son bord.

Les chiffres correspondent aux centimètres (10 mm)
Utilisation :

[image: image10.png]e T O TR Y

g 10 it 1
A e e e T





[image: image2.png]Placer le réglet de tel sorte que le bout du réglet (e 2érc)
corresponde au bout de la piece & mesurer.

— Pibse & mesurer

L bout o réglet o s bout de s piscs doivent corespondre



 ATTENTION : l’extrémité du réglet (point 0) doit être en bon état afin d’éviter des erreurs de lecture.

Afin d’augmenter la précision, on peut mesurer une pièce en prenant la graduation 10 (point a) comme origine : il faut alors enlever  100 mm à la dimension lue !
[image: image11.png]Lecture des centimétres etdes millimetres sur le reglet

Lire 6 cm = 60 mm
Lire 7mm

Résultat 67 mm




Point a : 100 mm.

Point b : 134 mm.

Distance (a,b) : 134 – 100 

Mesure  (a,b) : 34 mm

Toujours utiliser cette méthode pour prendre une mesure avec un compas .

Le réglet – Exercices


[image: image3.png]




[image: image4.png]55555






           
[image: image5.png]




[image: image6.png]Valeur mesurée

mm







[image: image7.png]Valeur mesurée

mm





[image: image8.png]Hauteur

Longuew
Longueur mm
Hauteur mm
Epaisseur mm




  
[image: image9.png]Hateur

Longueur

Epaisseur 2

Epaisseur1

Longueur
Hauteur.
Epaisseur

Epaisseur 2

mm

mm

mm

mm




� EMBED MSPhotoEd.3  ���





� EMBED MSPhotoEd.3  ���





� EMBED MSPhotoEd.3  ���












[image: image12.png]


[image: image13.png]Lecture des centimétres etdes millimetres sur le reglet

Lire 6 cm = 60 mm
Lire 7mm

Résultat 67 mm



[image: image14.png]e T O TR Y

g 10 it 1
A e e e T




_1061539363.bin

_1061539507.bin

_1061539745.bin

_1061539769.bin

_1061540906.bin

_1061539565.bin

_1061539452.bin

_1061536791.bin

_1061538724.bin

_1061537085.bin

_1061536487.bin

