BEP MSMA

LYCEE LA FONTAINE DES EAUX

TECHNOLOGIE DES MATERIAUX


L’ESSAI DE RESILIENCE

1) But :

La résilience, de symbole général K, caractérise la capacité d'un matériau à absorber les chocs sans se rompre ; ce risque est amplifié aux basses températures. 

Elle est mesurée sur des machines du type Charpy          (éprouvette sur deux appuis) ou Izod       (éprouvette encastrée). L'essai, qui est un essai comparatif entre matériaux, mesure l'énergie qu'il faut fournir à un pendule pesant pour briser une éprouvette entaillée du matériau à tester. L'énergie absorbée par l'éprouvette (W) est égale à la différence des énergies potentielles du pendule entre le départ 

(Wo = P x ho) et l'arrivée (W1 = P x hl) W=P x ho-P x hl) La résilience est égale au rapport de W sur l'aire de la section au droit de l'entaille. Deux cas : K. et K,, (fig. 8).

[image: image1.png]position initiale

pendule de poids P

articulation du pendule

<
) 2
énergie potentielle du pendule énergie absorbée par I'éprouvette
au départ : W . hy W= P (hy— )
alarrivée : = Wy- W,

10. Principe d'essai de résilience.




Eprouvette pour la machine de Charpy

[image: image2.png]éprouvette en U éprouvette en V
symbole % symbole K,





[image: image3.png]



essai de résilience.doc mis à jour le : 08/01/01 par JHF

page 2/2

