AIFT industrie
AUTOMATISME
Origine : GE

BEP MSMA
L’automate Programmable Industriel
Page 24 sur 1


[image: image1.png]i

B -
=




[image: image2.wmf]

Nous avons vu précédemment que système automatisé n’était pas forcement synonyme d’automate industriel : 

1/ Comparaison logique câblée, logique programmée :

· Logique câblée : elle est réalisée avec des composants reliés entre eux électriquement (fil ou circuit imprimé) selon un schéma conforme au fonctionnement de l’équipement

· Logique programmée : elle est réalisée à partir d’un dispositif programmable identique quel que soit l’équipement. On introduit dans ce dispositif un programme d’instruction conforme au fonctionnement de l’équipement.

Inconvénient de la logique câblée :

[image: image3.wmf][image: image4.wmf]
- En cas de modification du cycle, il faut recâbler l'équipement.

[image: image5.wmf]- On rencontre des difficultés pour intégrer des fonctions complexes telles que comptage, calculs...

- Encombrement et complexité de la réalisation pour les équipements importants.

Principe général de la logique programmée :

[image: image6.wmf]Des fonctions logiques, de calcul, de comparaison... existent à l'intérieur d'une unité logique et arithmétique (ALU). Elles sont sollicitées à partir d'un programme qui ouvre et ferme des portes logiques en fonction des informations 0, 1 qu'il renferme.

On distingue les données d'entrée ou de sortie des instructions du programme. Toutes ces valeurs binaires étant mises en mémoire.

PARTIE 1

Définition d'un automatisme
I Introduction

On donne le nom d'automatisme à tout dispositif assurant le fonctionnement d'une machine ou d'une installation sans intervention humaine ou avec un minimum d'intervention.

Un automatisme élémentaire peut s'illustrer par un convecteur électrique qui se met en chauffe ou hors chauffe en fonction de la température détectée par son thermostat.

Le même convecteur dont le fonctionnement dépend non seulement de la température de la pièce à chauffer mais aussi de la fermeture de la fenêtre, de l'heure de la journée et de la température à atteindre à une heure donnée, constitue un automatisme plus évolué.

Exemple : Station de pompage automatique :

[image: image7.png]i

B -
=




[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]


[image: image11.png]i

B -
=



[image: image12.png]


[image: image13.jpg]XSO+ 157
- 15733
» . 339
A





[image: image14.png]



[image: image15.png]


[image: image16.jpg]&
& s
N 3
A py i
=1
&

|
o Entrée du
P2P1 Po } progragime



[image: image17.png]


[image: image18.wmf]
[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]


[image: image21.wmf][image: image22.wmf][image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]oooEs oOBG
-2-1-1-] 808
- 211 ] :3-1 ] ]

(X111 ]





[image: image25.jpg]


















Cette station, devant alimenter en eau un quartier urbain est un exemple d'automatisme industriel. Cette installation comprend par exemple trois pompes identiques P1, P2 et P3 déversant leur eau dans un réservoir, chacune étant actionnée par un moteur électrique. Le fonctionnement de ces pompes dépend d'une part du niveau d'eau dans le réservoir, niveau décelé par trois  capteurs N1, N2 et N3, d'autre part de l'identification de la dernière pompe en service de manière à assure une permutation automatique de leur commande pour en harmoniser l'usure.

L'automatisme prend en charge l'ensemble du fonctionnement de la station de pompage et tient informé l'opérateur sur son état (service effectif, n° de pompe en action...). Ce dernier n'intervient que pour la mise en service ou hors service de l'installation et pour en surveiller le bon fonctionnement.


Les "automatismes" touchent ainsi tous les domaines de la vie économique et sociale dans les secteurs industriels (production, transformation, manutention...), tertiaire (magasinage automatique, transport de personnes...) habitat (porte de garage, régulation de chauffage...).

II Structure d'un système automatisé
























En règle générale, un automatisme se compose de :

· La partie opérative qui concerne la machine ou l'installation à commander (c'est dans l'exemple de la station de pompage,  l'ensemble constitué par les pompes, leurs moteurs, et le réservoir).

· La partie commande qui concerne l'ensemble des moyens permettant de coordonner les actions de la partie opérative. Elle comporte quatre fonctions principales :

( L'acquisition des données,

( le traitement de l'information,

( le dialogue homme/machine,

( la commande de puissance.

L'acquisition de données :


Elle fournit à la fonction traitement toutes les informations sur l'état de la machine. Elle est réalisée par des capteurs (interrupteurs de position, pressostats, génératrices tachymétriques...).


Capteur de proximité :

Les capteurs électriques ou électroniques peuvent être de type "Tout Ou Rien" fournissant des informations continue (un courant électrique, une tension...). Ces informations sont le plus souvent représentatives d'une grandeur physique mais peuvent aussi représenter un comptage de pièces, la détection d'un défaut de fonctionnement.

Le traitement de l'information :

Il envoie des informations vers la commande de puissance en fonction de l'état de la machine, du fonctionnement souhaité, des consignes et ordres de marche affichés par l'opérateur sur le pupitre de commande de l'installation.


Automate programmable

Le dialogue homme / machine

Il consiste d'une part à fournir à l'opérateur l'ensemble des informations de surveillance et de fonctionnement de la machine, d'autre part à recueillir les ordres de cet opérateur. Les moyens utilisés sont des voyants, voire des écrans cathodiques, des listings d'imprimantes d'une part, des boutons-poussoirs, des claviers d'autre part.


Pupitre de commande et ensemble dialogue homme/machine :

La commande de puissance

Les informations émanants de la fonction traitement permettent d'agir sur les actionneurs. Les moyens utilisés sont des contacteurs électromagnétiques (commande Tout-Ou-Rien, des moteurs ou des électrovannes), des variateurs de vitesse électronique (commande des moteurs à vitesse variable), divers dispositifs d'électronique de puissance (commande de chauffage par exemple ) ou des distributeurs pneumatiques.

Beaucoup d'automatismes ont été réalisés en technologie électromécanique ou pneumatique.

Contacteurs électromécaniques


La technologie utilisée avec ces technologie est dite " logique câblée" car la fonction de traitement est obtenue par un câblage entre les contacts de contacteurs auxiliaires ou de relais en électromécanique et par une association de modules logiques ( ET, OU ) en pneumatique. C'est la nature même du câblage qui détermine le fonctionnement de l'automatisme.


Ces même automatisme sont maintenant réalisables en logique programmée notamment à partir de matériels industriels dits "automates programmables".

PARTIE 2 

Notion de logique

I Logique combinatoire et séquentielle

La logique

Reprenons l'exemple du convecteur électrique. Il se mettra en chauffe :


( Si la température est inférieure à 19°C

(ET la fenêtre fermée.

Par convention, cette situation est notée "1", et "0" dans le cas contraire.










T °C < 19°C, thermostat fermé, convecteur en chauffe ="1"










T °C > 19°C, thermostat ouvert, convecteur à l'arrêt ="0"

Logique combinatoire

Un automatisme est dit combinatoire si l'état de chaque sortie ne dépend à chaque instant que de l'état des entrée.

Logique séquentielle

Un automatisme est dit séquentiel lorsque l'état de la sortie à un instant donné dépend de :

· L'état combinatoire de ses entrées,

· Et de son état à l'instant précédent.

II Logique câblée


La logique câblée peut se réaliser avec différentes technologies : électromécanique, électronique, pneumatique. Chacune de ces technologies étant liée à un symbolisme spécifique dans la représentation des schémas.















III Logique programmée


Ce procédé de traitement consiste à remplacer tous les constituants utilisés en logique câblée :

· Contacteurs auxiliaires ou relais câblés en série ou en parallèle pour les technologie électriques,

· Cellules logiques ( ET, OU ), mémoire, séquenceurs pour la technologie pneumatique,

· Logique statique électronique, réalisée par câblage de cellules élémentaires qui ont laissé place aujourd'hui à la logique programmée.

En logique programmée, les fonctions logiques de base sont effectuées par un PROCESSEUR et portent le nom D'INSTRUCTIONS.

IV Le programme


Il consiste en une suite d'instructions décrivant les opérations logiques ou numériques à effectuer dans l'automate.

Chaque instruction comprend un CODE OPERATOIRE définissant l'opération à exécuter et un OPERANTE qui est l'information sur laquelle porte cette opération, identifié par un repère (généralement numéro d'entrée/sortie).


A chaque instruction est associée une ADRESSE pouvant être :

· Soit un numéro définissant son emplacement dans le programme,

· Soit un nom symbolique.

L'écriture des programmes est exécutée à partir de matériels spécifiques dits "outils de programmation". Ces matériels disposent d'un clavier et d'éléments de visualisation permettant au programmeur de visualiser son travail à chaque instant.

PARTIE 3

Architecture et fonctionnement d'un automate programmable

I L'alimentation


Sous des tensions continues de quelques volt, avec des quantités importantes d'informations traitées à grande vitesse; il est nécessaire de prendre des précautions vis-à-vis de l'environnement industriel (parasites sur les lignes électriques ou rayonnement électromagnétique ).


L'alimentation fournit à partir des tensions 24, 48, 110, 240, 400V les tensions continues nécessaires au fonctionnement des circuits électroniques.

II L'unité centrale

Le processeur ( ou unité de traitement )


Il réalise toutes les fonctions logiques ET, OU..., les fonctions de temporisation... et éventuellement des fonctions de comptage, de calcul... à partir d'un programme contenu dans sa mémoire. Le processeur est connecté aux autres éléments (mémoire et interface  E/S ) par un certain nombre de liaisons parallèles très souvent réalisées sur un circuit imprimé situé à l'arrière des appareils et non accessibles à l'utilisateur.


C'est par cet ensemble de liaison appelées BUS que cheminent les informations ( un ensemble de "0" et de "1" ) entre les différentes parties d'un automate. 

Le processeur possède d'autres voies de communications avec l'extérieur, par exemple : 

· Dialogue avec l'outil de programmation momentanément raccordé à l'automate pendant la phase de mise au point du programme,

· Raccordement sur un réseau local de communication inter-automates,

· Raccordement à d'autres automates ou micro-ordinateur.

















La mémoire

Elle contient sous forme BINAIRE des informations indispensables au bon fonctionnement d'un automate, et se compose de :

· La mémoire PROGRAMME ( programme à exécuter ),

· La mémoire des DONNEES ( état des entrées sorties et valeurs des compteurs et temporisateurs ).

Actions possibles sur une mémoire :

· ECRIRE pour en modifier les contenu,

· EFFACER pour en faire disparaître le contenu,

· LIRE pour en consulter le contenu sans le modifier.

On évalue souvent la capacité d'une mémoire en capacité de 8 BITS* ou OCTETS.

Exemple : Mémoire de 4 Koctets.

4x103 x 8 bits = 32 000 BITS. Cette mémoire peut contenir 32 000 informations élémentaires "1" ou "0".

ACTIONS POSSIBLES SUR UNE MEMOIRE :







*BIT : de l'expression anglaise " Binary Digit Information

Types de mémoires :
( à lecture seule ( ROM-EPROM),

( à lecture et écriture ( RAM ).

Ces appellations sont des abréviations de mots anglais.

Mémoires vive, mémoire morte :
( Une mémoire est dite vive si son contenu peut être modifié. Pour la conservation de ses informations, l'alimentation doit être sauvegardée par une batterie en cas de coupure d'alimentation générale. La mémoire vive permet de suivre l'évolution des données (entrées/sorties).

( Une mémoire est dite morte lorsque son contenu ne peut pas être modifié. En cas de coupure d'alimentation, elle conserve ses information sans apport d'une source auxiliaire. C'est dans ce type de mémoire que le programme est implanté.

Sur certain types (REPROM), l'écriture comme l'effacement sont réalisés salon une procédure spéciale hors de l'automate programmable.

III Les interfaces d'entrée/sortie

Définition


Les entrées reçoivent des informations en provenance des éléments de détection et du pupitre opérateur. Les sorties transmettent des informations aux éléments de commande de puissance et au pupitre opérateur. Les entrées et sorties étant raccordées par câblage à des constituants électromécaniques, électroniques ou pneumatiques installés en milieu industriel, des précautions sont prises par les constructeurs pour que les automates supportent les contraintes de l'environnement.

Ce sont généralement les suivantes :

Entrée "Tout Ou Rien"


Le signal électrique reçu doit être analysé par l'interface avant d'être transmis à l'unité centrale par le BUS.

Une entrée "tout ou rien" possède une tension nominale, par exemple 24 volts. L'analyse du niveau permet de définir l'état logique : "0" ou "1".

Exemple : Pour Un= 24 volts, 
état logique "0" de 0 à 4.8V






état logique "1" de 17 à 26.5V

Sorties "Tout Ou Rien"


Ses caractéristiques dépendent de sa nature :

( électromécaniques (relais) :

· fort pouvoir de coupure,

· cadence de fonctionnement limitée,

· durée de vie limitée.

( électronique (transistor, triac) :

· possibilité de cadence de fonctionnement élevée,

· durée de vie pratiquement illimitée.






















IV Fonctionnement


L'automate exécute successivement les opérations suivantes :

1- Acquisition des entrées et stockage de leurs états "0" ou "1",

2- Traitement des informations: pour connaître les opérations à effectuer, il consulte le PROGRAMME, effectue s'il y a lieu les opérations logiques élémentaires et met à jour les sorties.

Ces opérations se déroulent à grande vitesse et la prise en compte des entrées, leur traitement et la validation des sorties n'excèdent pas quelques millisecondes, temps généralement compatible avec les inerties mécaniques des mouvement à commander.

Le programme se redéroule de lui même continuellement pour assurer le fonctionnement permanent de l'installation.














PARTIE 4

Langages et programmation

A Notion de langage et de programmation

I Notion de langage

1er exemple:




L'état allumé ou éteint de la lampe L1 ne dépend que de l'état fermé ou ouvert du commutateur C1.

Organe
Etat physique
Etat logique

L1
Lampe allumée

Lampe éteinte
1

0

C1
Commutateur fermé

Commutateur ouvert
1

0

Convention : En automatisme l'état logique (0/1) associé à l'état physique de l'organe (ouvert/fermé, éteint/allumé...) est choisi de telle façon que l'état logique soit :

1 si le courant passe dans l'organe,

0 si le courant ne passe pas dans l'organe.

2ème exemple




Remarque : dans la représentation usuelle l'état de départ est l'état de repos de l'organe commandé : le courant ne circule pas.

L'expression traduisant le fonctionnement est la suivante :

SI
C1 est sur a
ET
SI
C2 n'est 
PAS 
Sur a

OU
SI
C1 n'est
PAS
Sur a
ET
SI
C2 est sur a





ALORS
L1 est allumée

II Définition d'un langage


Pour simplifier l'écriture de telles expressions, on définit un ensemble de représentations symboliques appelé langage. Les représentations symboliques portent sur la désignation des données et sur les opérations à effectuer sur elles. Ces opérations sont appelées instructions.

Symbolisme des données

Données
Symboles

Entrée
E ou I

Sortie
S, A ou O

Suivies d'un numéro (adresse) pour distinguer les différentes données d'un même type.

Symbolisme des codes opératoires

Codes
Symboles

ET
.

OU
+

PAS
/

ALORS
=


Le code SI, étant la plupart du temps implicite ou sous-entendu, ne fait pas l'objet d'un symbole. En l'absence de normalisation, cette représentation, couramment appelée langage Booléen, peut varier d'un automate à l'autre. Il convient de se reporter au document de programmation du constructeur. 

II Méthodologie de programmation
Pour la programmation de tout automatisme, il faut successivement: 

· Représenter le schéma de l'installation,

· Etablir la liste ordonnée des données par famille,

· Ecrire les expressions logiques régissant le fonctionnement.

Schéma :

Les lettres "a" et "b" sont remplacées par les états logiques affectés à chaque état des commutateurs :

Technologie électromécanique
Technologie automate





Remarque :

Il est seulement nécessaire de fournir à l'automate l'état "1" ou l'état "0" des commutateurs puisque celui-ci en déduira l'état inverse à l'aide du code opératoire PAS.



Liste des données :
Données entrées
Matériel
Repères des bornes



Matériel
Automate

E1
Commutateur C1
.............
.................

E2
Commutateur C2
.............
................

Données sorties
Matériel
Repères des bornes



Matériel
Automate

S1
Lampe L1
..............
...............

Ecriture et lecture du programme

Reprenons l'expression déterminer ci-dessus :



L'écriture et la lecture de cette expression dans la mémoire du programme est faite instruction par instruction en désignant successivement l'adresse mémoire dans laquelle chacune d'entre elles est localisée.

Si cette expression n'est pas la première du programme et qu'elle débute à l'adresse 10 de la mémoire programme, le programmeur verra se dérouler successivement sur la visualisation de son outil de programmation le tableau ci-dessous :

Adresse dans la mémoire programme
Instruction


Code opératoire
Donnée

010

E1

011
./
E2

012
+/
E1

013
.
E2

014
=
S1

Sur certain outils de programmation, l'expression pouvant être visualisée en ligne, il suffit de désigner l'adresse en mémoire de la première instruction, pour obtenir la représentation d'ensemble ci-dessous:




Expression logique :

SI
C1 est sur a
ET
SI
C2 n'est 
PAS 
Sur a
E1 ./E2

OU
SI
C1 n'est
PAS
Sur a
ET
SI
C2 est sur a
+/E1 .E2





ALORS
L1 est allumée
=S1

III L'outil de programmation


Après avoir été établie, la liste des instructions doit être écrite dans la mémoire du programme et visualisée pour vérification. Le moyen utilisé est appelé "outil de programmation" et se présente sous forme d'un élément connectable ou incorporé à l'automate ou incorporé à l'automate. L'outil de programmation est dit autonome lorsqu'il permet de préparer le programme indépendamment de l'automate.


L'outil de programmation assure aussi un certain nombre de services complémentaire pour faciliter le travail du technicien lors des essais de mise en service sur site.

Comment interpréter un schéma à contacts?

· Nous avons vu précédemment qu'un API :

· Reçoit des signaux électriques des capteurs. Ces signaux sont appelés variables d'entrées (exemple: signal 0V ou 24V)

· Emet des signaux électriques vers les préactionneurs  et les voyant. Ces signaux sont appelés variables de sorties (exemple: signaux 0V ou 24V)

A ces variable d'entrées/sorties sont associés des bits d'entrées/sorties, ayant les niveaux logique "0" ou "1"

· Exemple d'association :

· niveau logique "0" pour le signal 0V

· niveau logique "1" pour le signal 24V

Les tableaux suivants résument la correspondance entre :

- La continuité électrique d'un contact logique et le niveau logique de l'entrée associée.



Symbole graphique de programmation

Représentation des contacts électromécanique
Niveaux logiques des entrées associées
Test de l'état du bit de l'entrée associée au contact
Test de l'état inverse du bit de l'entrée associée au contact

                 "actionné"

                   "repos"
"1"
Résultat du test : "1"
Résultat du test : "0"


"0"
Résultat du test : "0"
Résultat du test : "1"

                  "actionné"

                    "repos"
"1"
Résultat du test : "0"
Résultat du test : "1"


"0"
Résultat du test : "1"
Résultat du test : "0"

- Le niveau logique de la sortie et la continuité électrique de la bobine associée.


Symbole graphique de programmation


Résultat de la fonction logique
Transfert du résultat de la fonction dans le bit de la sortie associée à la bobine


Transfert du résultat inverse de la fonction dans le bit de la sortie associée à la bobine


Représentation des bobines associées aux sorties

"0"
Résultat du transfert : "0"
Résultat du transfert : "1"
Bobine "alimentée" si le résultat est "1", non alimentée sinon



"1"
Résultat du transfert : "1"
Résultat du transfert : "0"


Alors S_____O qu'est ce que tu fais?





Encore 3 mois, 3 KM de câblage et c'est bon......pffffftttt





P1





P2





P3





N1





N2





N3





Equipement d'automatisme





� INCORPORER MS_ClipArt_Gallery  ���





P-O





P-C





� INCORPORER MS_ClipArt_Gallery  ���





Traitement de l'information





� INCORPORER MS_ClipArt_Gallery  ���





� INCORPORER MS_ClipArt_Gallery  ���





� INCORPORER MS_ClipArt_Gallery  ���





� INCORPORER MS_ClipArt_Gallery  ���





Partie opérative





Partie commande





Acquisition des données (capteurs)





Commande de puissance (préactionneurs)





Pupitre


Dialogue homme/machine





Moteurs, vérins...





Machine





Informations des détecteurs de niveau





Ordres de l'opérateur





Informations vers l'opérateur





Commande


des pompes





Pupitre opérateur





19°C





19°C





19°C





19°C











a





b





c





S





Logique câblée : représentation électromécanique





a





b





c





S





Logique câblée : représentation logique statique électronique





&





>1





b





a





c





Logique câblée : représentation logique pneumatique





ALIMENTATION





OUTIL DE PROGRAMMATION





Processeur


Unité de traitement








Mémoire








E/S





Energie





Communications inter-automates





ECRIRE





EFFACER





Programme





Données





MEMOIRE








LIRE





DETECTION ( CATEURS)





TRAITEMANT DES INFORMATIONS ( U.C )





Processeur





Mémoire





0





COMMANDE DE PUISSANCE  (PREACTIONNEURS)





INTERFACE D'ENTREE





Redressement protections





Intégration





Seuil





Voyant





Isolement





Ampli





Ampli





Voyant





Isolement





Protection





INTERFACE DE SORTIE





Acquisition des données





Traitement





Sorties





C1





L1





L1





C1





C2





a





b





a





b





1





0





1





C2





L1





C1





C1





1





C2





1





E1





E2





S1





L1





automate





E1 . /E2


+ /E1 . E2


= S1





010    E1  ./E2   +/E1   .E2   =S1





Fenêtre de visualisation





KA1





KA2





� INCORPORER PBrush  ���





KM





� INCORPORER PBrush  ���





� INCORPORER PBrush  ���





� INCORPORER PBrush  ���








_1018080071

_1018080424

_1018080774

_1018080276

_1018020941

_1016904070

_1016904136.doc



_1016904005

_1016904037

