Automatisme

Description d’un système Automatisé


DESCRIPTION D’UN SYSTEME AUTOMATISE

1) DECOUPAGE DE L’AUTOMATISME EN TROIS PARTIES


[image: image1.wmf]PARTIE COMMANDE

 

P.C.

 

PARTIE RELATION

 

P.R.

 

PARTIE OPERATIVE

 

P.O.

 

Informations

 

Ordres

 

Ordres

 

Informations

 


Pour faciliter l’analyse, l’automatisme est divisé en trois parties.

· Une première partie dite Partie Opérative (en abrégé P. O.) regroupe les mécanismes, les actionneurs et leurs pré actionneurs ainsi que les capteurs-machines nécessaires au contrôle du déplacement des actionneurs et au contrôle de présence des objets ou des personnes.

· Une deuxième partie nommée Partie Relation (en abrégé P.R.) regroupe les capteurs-opérateurs et les composants de signalisation visuels et / ou sonores. Le pupitre de commande sert de support aux éléments de la P. R.

· Une troisième partie nommée Partie Commande (en abrégé P. C.) regroupe les constituants et les composants destinés au traitement des informations (signaux) émises par les capteurs-machines de la P. O. et les capteurs-opérateurs de la P. R. Les éléments de la P. C. sont contenus dans l’armoire de commande.

2) Comment s’effectue la communication entre les différentes parties ?

· L’action exercée par le technicien sur les capteurs-opérateurs de la P. R. se traduit vers l’envoi d’informations (signaux) vers la P. C. Ce technicien chargé de la conduite de la machine est couramment désigné sous le nom d’Opérateur. A titre d’exemple, l’information résultant d’une action exercée par l’opérateur sur le bouton poussoir nommé « Départ Cycle » sera reçue par la P.C. Ce signal, une fois traité par celle-ci, aura pour effet d’autoriser le lancement du cycle automatique de l’installation.

· Les capteurs-machines de la P. O. fournissent des renseignements sur la position des actionneurs et des objets à un instant donné en émettant des informations vers la P.C. Ainsi l’action directe ou indirecte d’une porte sur son interrupteur « Fin de Course » indiquera que celle-ci est en position fermée, par exemple.

· La P. C. assure le traitement des informations émises par les capteurs-opérateurs de la P. R. et les capteurs-machines de la P. O. Les ordres résultants sont transmis aux pré actionneurs de la P. O. selon certaines séquences (ou cycle) fonction du processus à exécuter. Des ordres sont également transmis aux composants de signalisation de la P.R. afin d’indiquer à l’opérateur l’état et la situation actuelle de l’automatisme.

Par exemple, l’allumage d’un voyant nommé « REF » informera l’opérateur que tous les actionneurs occupent une position particulière dite de RÉFérence autorisant le départ du cycle automatique de la machine.

Le dialogue Homme – Machine est ainsi assuré de la P.R. vers la P. O. via la P.C. et réciproquement.

3) Exemple de composants

3.1) Composants de la P. O.

· Actionneurs : vérins, moteurs, électroaimant, résistances chauffantes, etc,

· Pré actionneurs : distributeurs, contacteurs, relais, etc,

· Capteurs-machines : fins de course de vérins, détecteurs de position, etc.

3.2) Composants de la P.R..

· Capteurs-opérateurs : boutons poussoirs, interrupteurs, commutateurs, etc,

· Composants de signalisation : voyants lumineux, gyrophares, klaxon, etc,

· Composants de visualisation : écrans vidéo des terminaux et des moniteurs, etc.

3.3) Composants de la P.C.

· Constituants : séquenceurs pneumatiques, automates programmables, micro ordinateurs, etc,

· Composants : modules opérateurs logiques, relais électromagnétiques.

CUVELIER L.

Page 1 sur 2

_968678815.unknown

