	Bac Pro MSMA
	INTRODUCTION AUX ASSERVISSEMENTS
	n° 1/5

	Les Systèmes Asservis

A°) Introduction :
Un système asservis est un système bouclé, comprenant 3 phases :

1 – Observation. (après une première action)

2 – Comparaison.

3 – Action.

[image: image1.png]systéme a piloter g .o

obtenue

comparaison

perturbation

Sortic désirée

observation




La régulation automatique regroupe l'ensemble des techniques utilisées visant à maintenir constante une grandeur physique, appelée grandeur réglée, générée par le système soumis à des perturbations, en agissant sur une autre grandeur physique, appelée grandeur réglante.

Domaines d'emploi :

( Chimie, pétrochimie, pharmacie ;

( Agroalimentaire ;

( Papeteries, cimenterie, verreries ;

( Centrales électriques (nucléaires et thermiques) ;

( Environnement ;

( Robotique.



	Bac Pro MSMA
	INTRODUCTION AUX ASSERVISSEMENTS
	n° 2/5

	B°) Définitions :

a°) La Consigne :

C’est la valeur désirée que doit avoir la grandeur réglée.
b°) La Grandeur réglée :
C'est la grandeur physique que l'on désire contrôler. Elle donne son nom à la régulation. Par exemple : régulation de température.

c°) Les Grandeurs perturbatrices :
Ceux sont les grandeurs physiques susceptibles d'évoluer au cours du processus et d'influencer la grandeur réglée.

d°) La Grandeur réglante :
C’est la grandeur perturbatrice qui a été choisie pour contrôler la grandeur réglée.

e°) Les Régulations :

Le but est alors de maintenir une grandeur physiques (position, vitesse linéaire, vitesse angulaire …) à une valeur fixée à l’avance.

f°) Les Asservissements :

Le but consiste alors à faire suivre une loi généralement non fixée à l’avance à une grandeur physique.




	Bac Pro MSMA
	INTRODUCTION AUX ASSERVISSEMENTS
	n° 3/5

	C°) Structure d’un système asservis :

[image: image2.wmf] 

Moteur

 

Pompe

 

Réservoir

 

U

 

Ω

 

Q

1

 

X

1

 





	Bac Pro MSMA
	INTRODUCTION AUX ASSERVISSEMENTS
	n° 4/5

	D°) La Commande en chaîne direct ( ou boucle ouverte): 

On parle de fonctionnement en chaîne direct quand on n’utilise pas la mesure de la grandeur réglée. Ce n’est pas une régulation.

(Exemple : contrôle de la vitesse de rotation d’un moteur à courant continu par l’intermédiaire de sa tension d’alimentation. )

Exemple : Commande du niveau d’un bac par une moto-pompe.

[image: image3.wmf] 

Moteur

 

Pompe

 

Réservoir

 

U

 

Ω

 

Q

1

 

X

1

 


Structure de la chaîne direct :




	Bac Pro MSMA
	INTRODUCTION AUX ASSERVISSEMENTS
	n° 5/5

	E°) La Commande en boucle fermé : 

C’est le fonctionnement normal d’une régulation. La mesure de la grandeur réglée permet de mesurer son écart avec la consigne et d’agir en conséquence pour s’en  rapprocher. (Exemples : contrôle de la température dans un four, climatisation de voiture)

Exemple : Commande du niveau d’un bac par une moto-pompe avec capteur de niveau



Structure de la régulation par boucle fermée :





  e       ±  





Elaboration de l’entrée





Entrée





(mesure de la sortie)








Correcteur 








Capteur 








Actionneur 








Système 





Sortie 





Vanne





Débit Q1





Tension U





Moteur CC





Pompe 





Réservoir 0





Réservoir 1





Vers utilisation





X1





Vanne








Débit Q1





Tension U





Moteur CC





Pompe 





Réservoir 0





Réservoir 1





Vers utilisation





X1



























































Système de commande





Moteur





Pompe





Réservoir





Niveau 





souhaité�





U





Ω





Q1





X1





Capteur de niveau





U ( X1)





Moteur





Pompe





Réservoir





U





Ω





Q1





X1





Niveau 





souhaité�





Système de





commande





Capteur





U ( X1)




































































































































































