	Bac Pro MSMA
	Notions de réglages des Systèmes Asservis
	n° 1/5

	A°) Notions d’Erreurs :
1°) Erreur statique :


2°) Erreur dynamique :
Il existe 3 notions pour définir l’erreur dynamique :

( La précision.

( La stabilité.

( La rapidité.
a°) La précision :



	Bac Pro MSMA
	Notions de réglages des Systèmes Asservis
	n° 2/5

	
b°) La stabilité :

Un système est dit naturellement stable si à une variation de la grandeur réglante correspond une variation de la grandeur réglée.

c°) La rapidité :

Un système est dit rapide s’il atteint la consigne dans le temps impartie par le cahier des charges.




	Bac Pro MSMA
	Notions de réglages des Systèmes Asservis
	n° 3/5

	B°) Le banc EMERICC :
1°) Présentation :
[image: image1.jpg]capteur de prise d'origing ﬁ

- e

1% T

=
4 (Gharia)
L

eaptaurs dexrémad >

“codeur incrémental”>





La partie opérative est essentiellement constituée d’une partie statique (ou structure) et d’une parti dynamique (ou chariot).

La partie traitement de données est constituée du coffret EMERICC et d’un ordinateur pour le traitement des informations recueillies.

Le banc EMERICC nous permettra de mettre en œuvre :

( la commande en chaîne direct
( la commande manuelle

( la commande en boucle fermée, 

afin d’amener le chariot dans une position précise avec une vitesse de déplacement donnée en changeant différents paramètres.




	Bac Pro MSMA
	Notions de réglages des Systèmes Asservis
	n° 4/5

	Performances dynamique s (courbe obtenue)

[image: image2.jpg]Grandeur physique | phase d'instabilité phase de stabilité
=]
i f R S S| -
Consigne -2 /NN oo B

i b s e e L s
g
©
O
o)
o
o]
c
kel
@
[53
B
o

0 6

ternps de réponse
[
régime transitoire régime permanent





Définitions :

Précision ou écart : C’est l’écart entre la valeur de consigne et la valeur de la grandeur physique obtenue en régime permanent.

Temps de réponse : Durée qui sépare l’instant ou la consigne est donnée et celui ou la grandeur physique désirée est et reste inférieure à 5% de la valeur de consigne.

Stabilité : Phase ou la grandeur physique reste constante. Elle succède bien souvent à une phase d’instabilité.




	Bac Pro MSMA
	Notions de réglages des Systèmes Asservis
	n° 5/5

	2°) Correcteurs PID :

a°) Correcteur P :
C’est le correcteur « proportionnel », qui influence la précision de la sortie par rapport à la consigne.

b°) Correcteur I :
C’est le correcteur « intégrale », qui influence la stabilité du système.

c°) Correcteur D :
C’est le correcteur « dérivée », qui influence le temps de réponse du système( rapidité).

Il faut savoir que si chacun de ces correcteurs influence un paramètre lorsque qu’il est le seul à être mis en œuvre, lorsque les trois sont regroupés,  la modification d’un des paramètres P,I ou D influence l’erreur dynamique du système c’est à dire la stabilité, la précision et la rapidité selon le tableau suivant.

La stabilité

La précision

Le temps de réponse

P augmente

Diminue

Augmente

Diminue

I augmente

Diminue

Augmente

Aucun impact

D augmente

Augmente

Diminue

Augmente





















































































Sortie





Sortie





t





t





Rapide





lent





Consigne





Sortie





t


































































































Stable





Courbe réelle





consigne





consigne





Courbe réelle





Instable - Stable




















Sortie





Courbe réelle





consigne





t





Précision





t





Erreur statique





Courbe réelle





Consigne





Sortie





































































































