Lycée  d'enseignement Général et Technologique Godart Roger



Filière / Domaine / Niveau

STI / Electrotechnique / Terminal


TITRE

REGULATION

DE TEMPERATURE

D’UN FOUR
Temps estimé

4 Heures


Code

OBJECTIF TERMINAL ( renvoi au référentiel )



OJECTIF DE LA SEANCE :

CONTENUS ASSOCIES :

MATERIELS ET DOCUMENTS :

Une platine pré-équipée



SAVOIRS / SAVOIR-FAIRE / PRE-REQUIS :
La régulation de température



DOMINANTE DU TRAVAIL DEMANDE :

CARSPECIAUX 111 \f "Wingdings" Analyse         ( Vérification - Prédétermination   CARSPECIAUX 111 \f "Wingdings" Mesurage - Interprétation   CARSPECIAUX 111 \f "Wingdings" Simulation - Interprétation

CARSPECIAUX 111 \f "Wingdings" Production     ( Mise en œuvre - Apprentissage     ( Mise en œuvre - Réglage     CARSPECIAUX 111 \f "Wingdings" Autre



TYPE DE TRAVAIL

Travail en binôme (                  Travail individuel CARSPECIAUX 111 \f "Wingdings"                           Autre CARSPECIAUX 111 \f "Wingdings"


RENVOI EVENTUEL :



Auteur /Etablissement :

DEAUX/GRIMMER/VALET

Lycée Godart Roger

51200 Epernay
Date de mise à jour :

27 Janvier 1998

régulation de température d’un four

1.Schéma de principe retenu

[image: image15.wmf]R

Q

Reseau 230V

O0,1

Potentiomètre

Alimentation continu

1

2

3

4

1

2

3

4


2.Configuration matérielle retenue pour les essais :

Energie :

· Alimentation par le réseau 230V

· régime de neutre TT

Mesure

· Mesure de la température par PT100 associé à un convertisseur 0/10V.

Consigne

· Potentiomètre 10 tours

Dialogue :

· Gestion du fonctionnement et de la régulation par A.P.I équipé d’un bloc afficheur en face avant.

La platine pré - câblée comporte :

· 1 sectionneur.

· 1 commutateur à 2 positions permettant une marche :

· Boucle ouverte
· Boucle fermée
· 1 bouton poussoir de sélection d’affichage (consigne ou température)

· 2 boutons poussoirs de simulation :

· porte ouverte

· déclenchement thermostat de sécurité.

· Les entrées sorties définis comme suit :

· module de base (adressage 0)

· module analogique à 4 entrées (adressage 1) permettent :

· La mesure de la température (entrée 0) fournie par le convertisseur PT100.

· La mesure de la consigne (entrée 1) élaborée par un potentiomètre fournissant 0/10V.

Implantation des différents composants sur la platine

[image: image16.wmf]+ 10V

0V

P

K

0 - 10 V

PT 100

-

+

a

I0,0

I0,3

Fonction afficher la température

Fonction générer un rapport

cyclique variable

Fonction calculer la

loi de commande

Fonction acquérir la température

200°C

0°C

u1

u2

W10

W11

W15


La platine est pré - câblée suivant le schéma ci-dessous

[image: image17.wmf]+ U

0V

Ue

Ur

Ue - Ur

U

P

tension réseau

Us

G

Comparateur

(soustracteur)

UNITE DE PUISSANCE

(Relais statique)

ELEMENT

CHAUFFANT

Conditionneur

 de sonde

FOUR

Amplificateur

0 - 10 V

PT 100

Automate

q

max

= 200°C


La liste des entrées/sorties est précisée dans la liste des variables dotées d’un commentaire permettant une lecture plus aisée du programme.

L’affichage de la température et du type de défaut est réalisé par un module à 4 afficheurs en face avant de l’automate. Ce module affiche le contenu du mot SW16 si le bit système SY14 est validé.

VARIABLES
COMMENTAIRES

I0,0
Commutateur Boucle ouverte/Boucle fermée

I0,1
thermostat

I0,2
contact de porte

I0,3
BP affichage de la consigne

O0,0
Contacteur statique.

O0,1
Voyant défaut

B0
Signal astable de période triac

B1
défaut température

B2
défaut porte

B3
détection hors bande proportionnelle

W11
température de consigne

W10
température de l’étuve

W12
Seuil de la bande proportionnelle

W14
écart de température

W15
rapport cyclique en % (sortie du régulateur)

W16
calcul de ( (grandeur réglante)

CW0
Valeur de la bande proportionnelle

IW1,0
Mesure de la température

IW1,1
Mesure de la consigne

T0
Durée maximum de conduction du C.S

T1
Temporisation ouverture de porte

M0
(Monostable)Temps de conduction du C.S

SY14
Validation affichage

W20
Gain

CW1
100

SW16
Affichage du bloc afficheur

3. Décomposition du schéma bloc en différentes fonctions

[image: image18.wmf]1

2

3

4

0V           10V

230V

O0,1

Résistance

Non connectée

Potntiomètre

réseau

alimentation continue

C.S

BO/BF

BP

BO/BF

BP

NC

NC


4. Etude de la fonction acquérir la température

4.1. Acquisition de la température de consigne

En ayant à votre disposition la documentation technique relative au convertisseur analogique numérique, la platine précablée et un automate TSX17 :

a) Indiquer la valeur maximum de la tension supportée pour une entrée analogique.

b) Après avoir proposé un schéma de câblage à votre professeur et tracez la caractéristique 
[image: image1.wmf](

)

1

1

,

1

u

f

IW

=

. (
[image: image2.wmf]1

u

 :tension d’entrée analogique n°1).Elaborez un programme permettant d’acquérir la consigne 
[image: image3.wmf]1

u

 en degré et de la stocker dans le mot W11.

Exemple :

c) Si la consigne est à 150°C, 
[image: image4.wmf]V

u

5

,

7

1

=

 alors 
[image: image5.wmf]150

11

=

W

.

d) Proposer un schéma permettant de valider votre solution, pour cela vous utiliserez :

· Un potentiomètre.

· Une alimentation stabilisée.

· Un module entrée analogique.

· Un A.P.I.

Après avoir fait vérifier votre solution par votre professeur :

· Réalisez le câblage en fil volant.

· Tester votre programme en présence de votre professeur.

4.2. Acquisition de la température du four

a) Expliquez le rôle du conditionneur de sonde.

b) Procédez à son réglage comme expliqué sur le boîtier.

e) Elaborez un programme permettant d’acquérir le signal 
[image: image6.wmf]2

u

 du conditionneur de sonde et de le stocker dans le mot W10.

Exemple :

Si la consigne est à 100°C, 
[image: image7.wmf]V

u

5

2

=

alors 
[image: image8.wmf]100

10

=

W

.

c) Proposer un schéma permettant de valider votre solution.

Après avoir fait vérifier votre solution par votre professeur :

· Réaliser le câblage en fil volant.

· Tester votre programme en présence de votre professeur.

5. Fonction afficher la température

5.1. Affichage de température de consigne et de la température du four

Ecrire le programme relatif au fonctionnement décrit par l'algorithme « affichage des différentes températures » page 9/12.

· Entrer votre programme dans l'A.P.I.

· Essayer votre programme en présence de votre professeur.

Pour les essais vous utiliserez :

Une alimentation simulant la température du four et celle de la consigne branché sur l'entrée IW1,0 et IW1,1

Testez votre programme en présence de votre professeur.

6. Fonction calculer la loi de commande

Complétez le document élève N°1 à l’aide du tableau de la page 4.

On donne le schéma bloc suivant :

[image: image19.wmf]Consigne W11

Mesure W10

W14

mise 

en %

K

100

W24

W25

W15

a

e

%

100


En ayant à votre disposition l’algorithme « calcul de la loi de commande » page 10/12,vous programmerez ce schéma bloc en prenant :

W14=écart en °C

W24 = écart en % (variant de 0 à 100%)

W25 = grandeur réglante théorique variant de 0% à 
[image: image9.wmf]¥

.

On rappelle que 
[image: image10.wmf]Bp

K

100

=


Comme on ne peut avoir une grandeur réglante supérieure à 100% pour commander un relais statique, on écrête alors la grandeur réglante Y théorique à 100.

W15=grandeur réglante pratique variant de 0 à 100%.

· Entrer votre programme dans l'A.P.I.

· Essayer votre programme en présence de votre professeur.

7. Fonction générer un rapport cyclique variable

Le principe consiste, comme l’indique la figure 1 du document élève N°1, à élaborer un signal de commande proportionnel à la valeur de la grandeur réglante. L’obtention de ce signal se fera à l’aide d’un bloc monostable (dont la valeur de présélection sera fonction de la valeur de la grandeur réglante) qui pilotera la commande du relais statique.

· On vous demande :

· Le grafcet relatif à l’élaboration de la période de commande du contacteur statique sachant que sa durée est de 10 secondes, suivant le chronogramme suivant :

[image: image20.wmf]début

SY14 = 1

Réaliser un OU avec

la valeur H'A000'

dans SW16

Convertir en BCD

le contenu du mot

W10 dans W17

N

O

Fin

Convertir en BCD

le contenu du mot

W15 dans W17

I0,3 = 0


· Le schéma de commande du monostable M0 pilotant la commande O0,0 du contacteur statique.

Synthèse :

· Essais en boucle fermée

· Remplir le document élève N°2

· Essais en boucle ouverte

· Placer deux voltmètres pour mesurer 
[image: image11.wmf]2

1

u

et

u

.

· Placer un oscilloscope à mémoire afin de mesurer le rapport cyclique 
[image: image12.wmf]a

 de la sortie O0,00.

· Relever 
[image: image13.wmf](

)

1

u

f

=

a

 pour 
[image: image14.wmf]V

u

10

0

1

£

£

. Quelle est la plage de variation de l’affichage pour I0,3=1.

Affichage des différentes températures

[image: image21.wmf]début

I0,0 = 1

N

O

Fin

Calculer le gain K =100 / Bp

et ranger dans le mot W20

Calculer l'écart de température

et le ranger dans le mot W14

Mettre en % le mot W14 et 

le ranger en W24

W14

W24

0

0 %

W14

W24

200 °C

100 %

Calculer la grandeur réglante 

W25 = W24*K

W25 > 100

N

O

W25 = 100

W11 / 2

W25

W25

W15


Calcul de la loi de commande

[image: image22.wmf]+

-

K

four

température

intérieure

étage 

de

mesure

A.P.I

consigne

0 - 10V

Amplificateur

de puissance

0

W10

W12 

W11

           

W15    

          

W15

             

            

Placer correctement aux endroits prévus :

W10

W11

W14

CW0

t

r

Y

Y

100

0

0

7,5s

2,5s

Y=       %

figure 1

figure 2

figure 3


NOM :







Document élève N°1
Prénom :

[image: image23.wmf]5

10

15

s

5

10

15

s

X1

X0


NOM :







Document élève N°2
Prénom :

I0,0
CW0
W11
W10
W14
W24
W25
W15
M0,P
U1
U2

0
100







5
1

0
100







7
2

0
100







2
7

0
100







8
7,5

0
100







8,5
8,5

0
50







5
1

0
50







7
2

0
50







2
7

0
50







8
7,5

0
50







8,5
8,5

0
10







5
1

0
10







7
2

0
10







2
7

0
10







8
7,5

0
10







8,5
8,5

� INCORPORER Designer.Drawing.7  ���





� INCORPORER Designer.Drawing.7  ���





� INCORPORER Designer.Drawing.7  ���





� INCORPORER Designer.Drawing.7  ���





� INCORPORER Designer.Drawing.7  ���





� INCORPORER Designer.Drawing.7  ���





� INCORPORER Designer.Drawing.7  ���





� INCORPORER Designer.Drawing.7  ���





� INCORPORER Designer.Drawing.7  ���








PAGE  
10/12

D:\A l'électro\Electrotechnique\Four\régulation par automate.doc

[image: image24.wmf]1

2

3

4

0V           10V

230V

O0,1

Résistance

Non connectée

Potntiomètre

réseau

alimentation continue

C.S

BO/BF

BP

BO/BF

BP

NC

NC

[image: image25.wmf]R

Q

Reseau 230V

O0,1

Potentiomètre

Alimentation continu

1

2

3

4

1

2

3

4

[image: image26.wmf]+ U

0V

Ue

Ur

Ue - Ur

U

P

tension réseau

Us

G

Comparateur

(soustracteur)

UNITE DE PUISSANCE

(Relais statique)

ELEMENT

CHAUFFANT

Conditionneur

 de sonde

FOUR

Amplificateur

0 - 10 V

PT 100

Automate

q

max

= 200°C

[image: image27.wmf]Consigne W11

Mesure W10

W14

mise 

en %

K

100

W24

W25

W15

a

e

%

100

[image: image28.wmf]début

SY14 = 1

Réaliser un OU avec

la valeur H'A000'

dans SW16

Convertir en BCD

le contenu du mot

W10 dans W17

N

O

Fin

Convertir en BCD

le contenu du mot

W15 dans W17

I0,3 = 0

[image: image29.wmf]début

I0,0 = 1

N

O

Fin

Calculer le gain K =100 / Bp

et ranger dans le mot W20

Calculer l'écart de température

et le ranger dans le mot W14

Mettre en % le mot W14 et 

le ranger en W24

W14

W24

0

0 %

W14

W24

200 °C

100 %

Calculer la grandeur réglante 

W25 = W24*K

W25 > 100

N

O

W25 = 100

W11 / 2

W25

W25

W15

[image: image30.wmf]+

-

K

four

température

intérieure

étage 

de

mesure

A.P.I

consigne

0 - 10V

Amplificateur

de puissance

0

W10

W12 

W11

           

W15    

          

W15

             

            

Placer correctement aux endroits prévus :

W10

W11

W14

CW0

t

r

Y

Y

100

0

0

7,5s

2,5s

Y=       %

figure 1

figure 2

figure 3

[image: image31.wmf]5

10

15

s

5

10

15

s

X1

X0

[image: image32.wmf]+ 10V

0V

P

K

0 - 10 V

PT 100

-

+

a

I0,0

I0,3

Fonction afficher la température

Fonction générer un rapport

cyclique variable

Fonction calculer la

loi de commande

Fonction acquérir la température

200°C

0°C

u1

u2

W10

W11

W15

_951330645.unknown

_951335319.unknown

_951331092.unknown

_951331364.unknown

_951331483.unknown

_951331523.unknown

_951332645.unknown

_951331440.unknown

_951331130.unknown

_951330946.unknown

_951330605.unknown

_949077589.unknown

_949078158.unknown

_949078800.unknown

_949084516.unknown

_949085150.unknown

_949078845.unknown

_949078175.unknown

_949078115.unknown

_949077036.unknown

_949077562.unknown

_949077009.unknown

