	DIAGNOSTIQUE - EXPLOITATION DU GRAFCET

	
Le grafcet est un outil très utile dans la recherche des causes de pannes. Il permet de localiser les actions et/ou les réceptivités en cause dans le dysfonctionnement du système.

Principe d'exploitation : Action non réalisée 3D-

( L'étape active est l'étape 6. Les causes de dysfonctionnement sont :


Deux cas

La sortie associée à 3D- est active                          La sortie associée à 3D- n'est pas active

· Alimentation des sorties défectueuses.                    -  Problème de programme.

· Mauvaise connexion électrique.                               -  Problème de sortie sur l'automate.

· Mauvaise connexion pneumatique /

   hydraulique.

· Distributeur, contacteur bloqués.

· Distributeur, contacteur hors service.

· Actionneur (vérin, moteur) bloqué.

· Actionneur (vérin, moteur) hors service.

· Problème mécanique (effecteur) rupture,

   grippage, blocage.

( L'étape active est l'étape 5. Le système est bloquée sur cette étape et ne peut passer à la suivante.

La réceptivité en cause est 1S1.

· Le capteur / détecteur est hors service.

· Le capteur / détecteur est déréglé.

· Mauvaise connexion électrique / pneumatique.

· Problème d'entrée automate (Input).

· Problème de programme.




3 D-





6





1S1





3 D-





1 D+





5





6





1S1





1 D+





5





3S0





3S0








